| SIPEI |  | Sistema de Predicción Estadística de Inmisión |
| --- | --- | --- |
| Instrucciones de funcionamiento |  |  |

ÍNDICE

1.	Introducción	3

2.	Conexión	4

3.	Predicción	5

4.	Resolución de problemas	7

4.1.	MEDAS	7

4.2.	Predicción	7

Anexo I: Programas	8

# Introducción

El presente documento recoge las instrucciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los programas relacionados con el Sistema de Predicción Estadística de Inmisión (SIPEI).

Se pueden diferenciar dos grupos de programas:

- Conexión: Conexion_MEDAS.

- Predicción: pred_medas_min, medas_5min, pai_central, pai_ciclo y pred_esp.

# Conexión

Para poder realizar la predicción estadística es preciso realizar la copia de archivos procedentes de MEDAS:

Para ello se procederá de la siguiente manera:

- Acceder a la carpeta C:\medasapp\protocolos\prediccion

- Abrir la carpeta accesos_directos

- Una vez dentro hacer doble clic en el icono de Conexion_MEDAS.

Si el programa está funcionando aparecerá su icono en la barra de tareas con el nombre del programa.

# Predicción

Para poder disponer de la predicción estadística es necesario que los siguientes programas estén funcionando en el servidor: pred_medas_min, medas_5min, pai_central, pai_ciclo y pred_esp.

Para ello se procederá de la siguiente manera:

- Acceder a la carpeta C:\medasapp\protocolos\prediccion

- Abrir la carpeta accesos_directos

- Una vez dentro…

  - Hacer doble clic en el icono de pred_medas_min.

Este proceso tarda en arrancar porque lee las matrices históricas

  - Hacer doble clic en el icono de medas_5min.

  - Hacer doble clic en el icono de pai_central.

  - Hacer doble clic en el icono de pai_ciclo.

  - Hacer doble clic en el icono de pred_esp.

Si los programas están funcionando aparecerá su icono en la barra de tareas con el nombre del programa.

Si alguno de los programas no está funcionando, es posible arrancarlo individualmente siguiendo los pasos 2 y 3.x correspondiente.

En caso de poner en funcionamiento el programa pai_central antes hay que asegurarse de que en todos los ficheros fechaPAI_*.dat (* es NOx, Par o SO2), ubicados en C:\medasapp\protocolos\prediccion\programas\x_nl\fechaPAI_central, está la fecha correcta de inicio y fin del actual periodo PAI con el siguiente formato:

Fecha de inicio del último periodo de 48 horas PAI 29/10/2008 01:00 Fecha fin periodo actual 31/10/2008 00:55

En caso de poner en funcionamiento el programa pai_ciclo antes hay que asegurarse de que en todos los ficheros fechaPAI_*_*.dat (el primer * es NOx, Par o SO2 y el segundo * es TGI o TGII), ubicados en C:\medasapp\protocolos\prediccion\programas\x_nl\fechaPAI_ciclo, está la fecha correcta de inicio y fin del actual periodo PAI con el siguiente formato:

Fecha de inicio del último periodo de 24 horas PAI 30/10/2008 01:00 Fecha fin periodo actual 31/10/2008 00:55

Si por algún motivo es necesario cambiar la fecha de algún periodo PAI lo que hay que hacer es parar el proceso correspondiente (pai_central o pai_ciclo), hacer los cambios de fecha y volver a arrancar de nuevo el proceso.

# Resolución de problemas

## MEDAS

Si el servidor del sistema MEDAS no está en funcionamiento, el Sistema de Predicción Estadística de Inmisión (SIPEI) no recibirá datos.

## Predicción

Si hubiese algún problema para arrancar los programas descritos en este documento, se puede intentar de la siguiente manera:

- Para la conexión…

  - Hacer doble clic en el icono R 2.9.2 (o la versión correspondiente) que se encuentra en el escritorio.

  - Ir a Archivo/Abrir script… y seleccionar el archivo C:\medasapp\protocolos\prediccion\conexion\Conexion_MEDAS.R.

  - Ir a Editar/Ejecutar todo.

- Para cada uno de los programas…

  - Hacer doble clic en el icono R 2.9.2 (o la versión correspondiente) que se encuentra en el escritorio.

  - Ir a Archivo/Abrir script… y seleccionar el archivo C:\medasapp\protocolos\prediccion\programas\ArchivosR\nombre_del_programa\sources.R.

… donde nombre_del_programa será pred_medas_min, medas_5min, pai_central, pai_ciclo o pred_esp, según corresponda.

  - Ir a Editar/Ejecutar todo.

# Anexo I: Programas

El modo de ejecución de los programas de predicción ha sido diseñado para facilitar tanto su puesta en marcha como su posterior visualización y control.

Así, si se han seguido los pasos descritos en este documento, el aspecto del escritorio con el programa de conexión y los 5 programas de predicción en funcionamiento será el que se muestra a continuación: