1. INTRODUCCIÓN

Llamaremos incertidumbre de una variable a la medida adimensional de su variabilidad obtenida mediante la siguiente expresión

siendo  y  la media y la desviación típica respectivamente de dicha variable.

A continuación se detallan las expresiones que se han empleado para calcular las incertidumbres de las emisiones de CO2 a partir de ciertas incertidumbres mensuales estimadas analíticamente.

2. INCERTIDUMBRE EN EL CÁLCULO DE LA EMISIÓN MENSUAL DE CO2  POR GRUPO GENERADOR

2.1. Incertidumbre en el cálculo de la emisión mensual de CO2 por grupo generador derivada del consumo de carbón

Esta emisión mensual viene dada por la expresión

siendo

: consumo mensual de carbón en el grupo generador k (t),

: contenido en C (s/b) del carbón consumido mensualmente en el grupo k(%),

: inquemados en residuos sólidos en el grupo k (%),

: azufre en residuos sólidos en el grupo k (%) y

: contenido en cenizas (s/b) mensual del carbón en el grupo generador k (%).

Sean  (respectivamente, ,  y ) y  (respectivamente, ,  y ) la media y la incertidumbre de  (respectivamente, , ,  y ).

Entonces, aplicando la fórmula de agregación de incertidumbres para variables no correlacionadas se obtiene

e

siendo

e .

2.2. Incertidumbre en el cálculo de la emisión mensual de CO2 por grupo generador derivada del consumo de fuelóleo

Esta emisión mensual viene dada por la expresión

siendo

: consumo mensual de fuelóleo en el grupo generador k (TJ).

Sean  y  la media y la incertidumbre de .

Entonces  e .

2.3. Incertidumbre en el cálculo de la emisión mensual de CO2 por grupo generador derivada del consumo de gasóleo

Esta emisión mensual viene dada por la expresión

siendo

: consumo mensual de gasóleo en el grupo generador k (m3).

Sean  y  la media y la incertidumbre de .

Entonces  e .

2.4. Incertidumbre en el cálculo de la emisión mensual de CO2 por grupo generador

Esta emisión mensual viene dada por la expresión

.

Entonces, se calcula la incertidumbre aplicando la fórmula de agregación de incertidumbres para variables no correlacionadas

e .

3. INCERTIDUMBRE EN EL CÁLCULO DE LA EMISIÓN MENSUAL DE CO2  TOTAL CENTRAL

La emisión mensual de CO2 total central se obtiene mediante la expresión

.

En este caso la incertidumbre se calcula como la incertidumbre de una suma de variables interdependientes,

e .

Esta forma de calcular la incertidumbre es conservadora, ya que existen algunas variables que son independientes, como es el caso del consumo de carbón para cada grupo, por lo que la incertidumbre en realidad es algo menor.

4. INCERTIDUMBRE EN EL CÁLCULO DE LA EMISIÓN ANUAL DE CO2  TOTAL CENTRAL

La emisión anual de CO2 total central se obtiene mediante la expresión

.

Entonces, la incertidumbre anual se calcula aplicando la fórmula de agregación de incertidumbres para variables interdependientes

e .

Con esta definición, se está suponiendo implícitamente que la variable en estudio es normal