## Datos
INCERTIDUMBRE MEDIDA DE PARTÍCULAS
|  | SAM(mg/m3N) | MRP(mg/m3N) | di | di2
| 1 | 9.7 | 12.6 | -23.0159 | 529.7304
| 2 | 8.1 | 10.2 | -20.5882 | 423.8754
| 3 | 9.2 | 10.1 | -8.9109 | 79.404
| 4 | 46.9 | 42.5 | 10.3529 | 107.1834
| 5 | 54.8 | 55.1 | -0.54446 | 0.29644
| 6 | 127.1 | 140.7 | -9.666 | 93.4307
| 7 | 29.5 | 30.4 | -2.9605 | 8.7647
| 8 | 43.7 | 43.5 | 0.45977 | 0.21139
| 9 | 37.7 | 42.1 | -10.4513 | 109.2298
| 10 | 56.8 | 52.4 | 8.3969 | 70.5087
| 11 | 46.7 | 38 | 22.8947 | 524.169
| 12 | 54 | 44.1 | 22.449 | 503.9567
| 13 | 54.5 | 44.4 | 22.7477 | 517.46
| 14 | 4.9 | 7.9 | -37.9747 | 1442.0766
| 15 | 8.2 | 12.1 | -32.2314 | 1038.8635
| 16 | 6.2 | 11.2 | -44.6429 | 1992.9847
| 17 | 4.5 | 9.3 | -51.6129 | 2663.8918
| 18 | 11.1 | 15.2 | -26.9737 | 727.5796
| 19 | 40 | 38.1 | 4.9869 | 24.8689
| 20 | 48.6 | 51.2 | -5.0781 | 25.7874
| 21 | 30.3 | 26.6 | 13.9098 | 193.4818
| 22 | 32.4 | 27.4 | 18.2482 | 332.9959
| 23 | 67.2 | 72.3 | -7.0539 | 49.7581
| 24 | 56 | 51.9 | 7.8998 | 62.407
| 25 | 58.4 | 57 | 2.4561 | 6.0326
|  |  | ådi= | -146.903 | 11528.9485
| 1/n*ådi= | -5.8761
| (ådi)2= | 21580.4787 | 863.2191 | dj=1/n(∑di)2
| 1/n-1(ådi2-1/25(ådi)2)= | 444.4054 | Sj=√1/n-1[∑di2-1/n(∑di2)]= | 21.0809
Sj=√1/n-1[∑di2-1/n(∑di2)]
Sj=21,08092481