## Cálculo de incertidumbres y forma de expresar

## los resultados de las prácticas

Ningún experimento en el que se mide una cierta magnitud es absolutamente preciso, es decir, el resultado de la medida no coincide exactamente con el valor real de la magnitud. Si queremos utilizar el experimento para comprobar una teoría (o también para caracterizar un producto que va a ser comercializado) es necesario estimar la desviación del valor medido con respecto al valor real. La teoría de errores estudia cómo estimar esta desviación.

En estas notas se explica qué es la incertidumbre de una medida, cómo se calcula y cómo deben expresarse los resultados de las medidas.

En el laboratorio es necesario calcular, en todas las prácticas, la incertidumbre de las medidas y expresar correctamente los resultados. Toda práctica debe incluir las incertidumbres de las medidas y expresar los resultados tal y como se explica en estas notas. Éstos son requisitos mínimos para que una práctica sea corregida.

## 1. Error e incertidumbre

En un procedimiento experimental que nos proporciona el valor de una magnitud X, el resultado no coincide exactamente con el valor real de dicha magnitud. La diferencia entre el valor real y el valor medido se llama error de la medida:

ζ=Xmed−Xreal

El error es siempre desconocido, pero puede estimarse una cota superior para su valor absoluto. Esta cota se denomina incertidumbre de la medida y se denota por X. De la definición de error y de incertidumbre deducimos que el valor real de la medida se encuentra en el intervalo:

Xreal∈Xmed−ΔX,Xmed+ΔX

Gráficamente podemos representar esta situación de la siguiente forma:

Xmed X                  Xreal      Xmed+X

Xmed se encuentra en el punto medio del intervalo. Por ello, el resultado de una medida se escribe siempre en la forma:

X=Xmed±ΔX

A veces es útil comparar el error de una medida con el valor de la misma. Se define para ello la incertidumbre relativa de una medida como el cociente:

δ=ΔXXmed

Para distinguirla de la incertidumbre relativa, la incertidumbre X se denomina incertidumbre absoluta. La incertidumbre relativa es útil para los comentarios de las prácticas. Sin embargo, para expresar el resultado de una medida hay que utilizar siempre las incertidumbres absolutas. Obsérvese que la incertidumbre relativa es adimensional (puede también expresarse en tanto por ciento) mientras que la absoluta tiene las mismas unidades que la magnitud medida.

Hemos visto la diferencia entre los conceptos error e incertidumbre. Distinguirlos facilita la comprensión de la teoría de errores. Sin embargo, por comodidad, es muy frecuente utilizar la palabra error para referirse a la incertidumbre de una medida.

## 2. Cálculo de incertidumbres

La incertidumbre se calcula de forma diferente dependiendo de si el valor de la magnitud se observa directamente en un instrumento de medida (medida directa) o si se obtiene manipulando matemáticamente una o varias medidas directas (medida indirecta).

En una práctica calcularemos primero la incertidumbre de las medidas directas y luego la de las indirectas.

### 2.1. Cálculo de la incertidumbre de una medida directa

Recordemos que el error es la discrepancia entre el valor real de una magnitud y el valor medido. En una medida directa esta discrepancia se debe a dos tipos de causas: la precisión finita del instrumento o el procedimiento de medida y factores ambientales aleatorios, como pequeñas variaciones de temperatura, vibraciones, etc.

La incertidumbre debida a la precisión finita del instrumento de medida normalmente se toma igual a la división mínima de su escala (o, en el caso de balanzas, la pesa de menor valor) y la denotamos por .

Hay casos en donde el procedimiento de medida aumenta la incertidumbre  y ésta no puede tomarse igual a la graduación de la escala. Por ejemplo, si se utiliza un cronómetro capaz de medir centésimas de segundo pero es el experimentador quien tiene que accionarlo, la precisión  de la medida será el tiempo de reacción del experimentador, que es del orden de dos décimas de segundo. Otro ejemplo es el caso de algunos experimentos de óptica, en los que el experimentador desplaza una lente hasta que una imagen proyectada en una pantalla se ve con nitidez. Aunque la regla del banco óptico en donde se encuentra la lente tiene precisión de un milímetro, la imagen puede verse nítida en un rango de 4 o 5 milímetros. En este caso,   sería igual a 4 o 5 milímetros. De estos ejemplos comprobamos que hay que entender bien el procedimiento experimental para encontrar el valor correcto de   y que no existe ninguna “receta” que nos dé ese valor en todos los casos posibles.

Veamos ahora cómo se puede estimar la incertidumbre debida a factores ambientales aleatorios. Para esta estimación es necesario repetir la medida varias veces en las mismas condiciones. En cada una de estas repeticiones de la medida los factores aleatorios afectan de forma diferente lo que permite obtener información acerca de su magnitud.

Si repetimos n veces la medida de una magnitud X y denotamos por X1,X2,X3,...,Xn los resultados de las n medidas, entonces el mejor valor es la media aritmética, es decir:

X=1ni=1nXi

Y la incertidumbre debida a factores aleatorios viene dada por la siguiente expresión:

ψ=tn−1σn−1n

en donde tn-1 es una función denominada t de Student y n-1 es la dispersión de las medidas. Los valores de la t de Student para 5, 10, 15 y un número muy grande de medidas, son:

t2 = 9.93        t4 = 4.60        t9 = 3.25       t14 = 2.97          t = 2.58

La dispersión viene dada por la fórmula (ver en la sección 4.1 cómo puede obtenerse fácilmente con una calculadora de bolsillo):

σn−1=1n−1i=1nX−Xi2

Una vez obtenida la incertidumbre , debida a la precisión del aparato, y , debida a factores ambientales, calculamos la incertidumbre total de la medida con la siguiente fórmula:

Finalmente, la medida directa debe expresarse en la forma (con los redondeos que se explican en la sección siguiente):

X=X±ΔX

En la mayoría de las prácticas del laboratorio se repiten varias veces las medidas para calcular la incertidumbre debida a factores ambientales aleatorios. Sin embargo, hay ocasiones en que no se pueden realizar dichas repeticiones debido a la falta de tiempo o debido a que los aparatos de medida no son suficientemente precisos como para detectar las variaciones debidas a factores ambientales aleatorios. En este último caso, al repetir la medida, siempre se obtendría el mismo resultado y, por tanto, la dispersión sería nula. En cualquiera de los dos casos tomaremos  = 0 y, por tanto, la incertidumbre X será igual a la precisión   del aparato de medida.

### 2.2. Cálculo de la incertidumbre de una medida indirecta

Una vez obtenida la incertidumbre de las medidas directas, calculamos las de las medidas indirectas. Supongamos una medida indirecta Y que se obtiene a partir de dos medidas directas X1 y X2 mediante la expresión matemática:

Y=f(X1,X2)

en donde f  es una función de dos variables. La incertidumbre de Y  viene dada por:

ΔY=∂f(X1,X2)∂X1ΔX12+∂f(X1,X2)∂X2ΔX22

en donde X1 y X2  son las incertidumbres totales de las medidas directas.

Casos particulares sencillos:

Cambio de escala:	Y=cX		ΔY=cΔX

Potencias:	Y=cXk			ΔY=kYXΔX

Suma:	Y=X1+X2		ΔY=ΔX12+ΔX22

Diferencia:	Y=X1 – X2		ΔY=ΔX12+ΔX22

Producto:	Y=X1X2		ΔY=YΔX1X12+ΔX2X22

Cociente:	Y=X1X2		ΔY=YΔX1X12+ΔX2X22

### 2.3. Otros tipos de medidas

Hay otras formas de obtener el valor de una magnitud a partir de medidas directas:

- Media ponderada. Se realizan n medidas indirectas de la misma cantidad en condiciones diferentes. Si el resultado de cada medida es Yi±Yi, entonces el resultado final y su incertidumbre vienen dados por la fórmula:

i=1nYiΔYi2i=1n1ΔYi2±1i=1n1ΔYi2

Obsérvese que la incertidumbre es la que se obtendría aplicando la fórmula de las derivadas parciales.

- Regresión lineal. Éste es un caso más complejo pero de gran utilidad en ciencias experimentales. Utilizamos regresiones lineales cuando sabemos que la relación entre dos magnitudes X e Y es lineal, es decir:

Y=mX+c

en donde m se denomina pendiente y c ordenada en el origen. Cuando dos magnitudes se relacionan linealmente, la gráfica de los puntos (X,Y) es una recta de pendiente m  que corta el eje vertical en el punto (0,c). Si obtenemos mediante medidas (directas o indirectas) n pares de valores (Xi,Yi), con i=1,2,...,n, y representamos estos pares de valores en el plano, los puntos no estarán perfectamente alineados (ver figura), debido a los errores experimentales.

La regresión lineal nos permite obtener la recta que más se aproxima a dichos puntos. La pendiente y la ordenada en el origen de dicha recta vienen dadas por las siguientes expresiones:

m=ED                               c=Y−mX

en donde

D=i=1nXi−X2=i=1nXi2−nX2

E=i=1nXi−XYi−Y=i=1nXiYi−nXY

siendo

X=1ni=1nXi		Y=1ni=1nYi

En cualquier regresión es necesario realizar la gráfica con los puntos experimentales y la recta ajustada. De este modo es fácil comprobar si la regresión está bien hecha, ya que la recta ajustada debe pasar cerca de los puntos experimentales.

En este curso no calcularemos las incertidumbres de m y c de forma rigurosa. Estas incertidumbres dependen de la incertidumbre de las medidas Xi, Yi, así como de la “holgura” con la que podemos mover y girar la recta sin que se aleje de los puntos experimentales. Si esta holgura fuera muy amplia, lo cual ocurrirá siempre que los puntos experimentales no estén bien alineados, habría que revisar la hipótesis de que la relación entre X e Y es lineal.

Si la gráfica muestra un ajuste razonable, entonces tomaremos las siguientes incertidumbres para m y c:

Δm=mδx2+δy2		Δc=cδy

en donde x y y son las incertidumbres relativas medias de la serie de medidas Xi e Yi  respectivamente. Estos errores relativos se pueden calcular “a ojo” o utilizando sólo algunos puntos representativos (por ejemplo, el punto más cercano a los valores medios), ya que las fórmulas anteriores son meras estimaciones de las incertidumbres y no proporcionan su valor de forma precisa.

## 3. Presentación de resultados

Cuando calculamos la incertidumbre de una medida, obtenemos un número que puede tener más de dos cifras. Por ejemplo:   X = 0.32675. Si el valor de la medida es Xmed = 5.43, escribiríamos:

X = 5.43±0.32675

Esta forma de escribir el resultado de la medida es INCORRECTA.

La razón es que la incertidumbre es una cota superior al error que se estima mediante procedimientos estadísticos. Estos procedimientos son meramente estimativos de modo que sólo la primera o dos primeras cifras del error son fiables.

### 3.1. Cifras significativas

Son aquéllas que ofrecen información sobre el valor real de la medida. Son las únicas que deben que aparecer al escribir el resultado final de nuestra medida, tanto en el valor de la misma como en su incertidumbre. La eliminación de cifras no significativas se denomina redondeo y debe realizarse de acuerdo con ciertas reglas.

### 3.2. Criterios de redondeo

- Si la primera cifra que se omite es menor que 5, se elimina sin más (redondeo por defecto).

- Si es mayor o igual a 5, se aumenta en una unidad la última cifra significativa (redondeo por exceso).

Ejemplos:

1.45854      1.4585           (regla 1)

1.45854       1.459            (regla 2)

1.45854       1.46              (regla 2)

### 3.3. Criterio para saber cuáles son las cifras significativas

- La incertidumbre tiene sólo una cifra significativa si ésta es mayor o igual a 2. Si es 1, puede tomarse la cifra siguiente.

Ejemplos:

1.8549        2  o también  1.9

0.05483      0.05

25.84          0.3 x 102

- Los valores de las medidas y las incertidumbres se deben expresar siempre con la misma precisión. Así,  1.80±0.05 es correcto, pero 1.8±0.05 y 1.801±0.05 son incorrectos.

### 3.4. Reglas para expresar los resultados de las medidas

- Se utilizarán potencias de diez para evitar que haya cifras no significativas (ceros) en la parte entera de las cantidades, como en el tercer ejemplo de la sección 3.3.

- Si se utilizan potencias de diez, la misma potencia debe afectar al valor y a su incertidumbre. El valor y la incertidumbre se encierran entre paréntesis y se multiplican por la correspondiente potencia de diez.

- Hay que recordar que puede haber cifras significativas iguales a cero. Así, en la presentación de un resultado experimental no es lo mismo 1.46±0.05 que 1.460±0.005, ya que en el último caso el cero es cifra significativa.  Como ya hemos dicho antes, expresar el último resultado en la forma 1.46±0.005 sería incorrecto. Para ver cómo pueden surgir los valores anteriores, supongamos que en un experimento hemos obtenido el valor 1.4602. Si hemos obtenido como incertidumbre 0.049, la forma correcta de expresar el resultado sería 1.46±0.05. Sin embargo, si la incertidumbre es 0.0049, la forma correcta de expresar el resultado sería 1.460±0.005.

- Se utilizarán incertidumbres absolutas para expresar los resultados finales del experimento e incertidumbres relativas para los comentarios.

- Para las incertidumbres relativas tomaremos siempre dos cifras significativas.

### 3.5. Ejemplos

Si en la medición de una fuerza el valor y la incertidumbre son:

F = 45 060 N      	 F = 345.6 N

debemos expresar el resultado en la forma:

F = (45.1 ± 0.3) x 103 N

Si la medida y la incertidumbre son:

F = 0.34573 N  	    	 F = 0.00237 N

debemos expresar el resultado en la forma:

F = 0.346 ± 0.002 N

o bien:

F = (34.6 ± 0.2) x 10-2 N

## 4. Recomendaciones prácticas

Las siguientes recomendaciones ayudarán a ahorrar mucho tiempo y operaciones en el cálculo de incertidumbres:

- Estimar las cifras significativas de cada magnitud y realizar y escribir las operaciones sólo con dos cifras más.

- Comparar siempre los cálculos de promedios y errores con estimaciones hechas “a ojo”. Por ejemplo, el valor medio de 5.5, 7.2, 6.5, 5.8 tiene que estar en torno a 6 y, en cualquier caso, no puede ser nunca menor que 5.5 y mayor que 7.2. Para estimar las incertidumbres es útil saber que x2+y2 es siempre menor que |x|+|y| y mayor que el máximo de |x| e |y|. Cuando x es mucho mayor que y, la raíz es igual al valor absoluto de x. Por tanto, si tenemos una magnitud Z que es suma de otras dos con incertidumbres 0.001 y 0.1, la incertidumbre de Z  será 0.1

- En el caso de productos y cocientes, estimar la incertidumbre de magnitudes indirectas utilizando errores relativos. La fórmula de la sección 2.2 para cocientes y productos se puede escribir en términos de los errores relativos de Y, X1  y X2:

δY=δX12+δX22

Podemos entonces aplicar las indicaciones del punto 2. Por ejemplo, si Y=X1X2, con X1=20,  X2=200   y  X1= X2 = 0.1, entonces el error relativo de X1  es 10 veces mayor que el de X2 . Por tanto, el error dominante será el de X1  y el error relativo de Y será igual a δX1, es decir δY=0.005 y, por tanto, Y= (4.00±0.02)x103.

### 4.1. Utilización del modo estadístico de las calculadoras

La mayor parte de las calculadoras de bolsillo científicas incluyen funciones estadísticas elementales que son muy útiles para el cálculo de incertidumbres y de regresiones lineales. Para utilizar estas funciones es necesario seleccionar el modo estadístico, que se suele llamar SD. Una vez seleccionado, se introduce una serie de datos Xi tecleando cada número y pulsando después la tecla DATA. Puede entonces calcularse su media X, su dispersión n-1 y el sumatorio de los cuadrados Xi2. La notación en las calculadoras es la misma que la utilizada en estas notas, salvo para el valor medio de X, que a veces se denota mediante la letra x con una barra: x. Estas funciones suelen estar en las teclas de los dígitos y se obtienen pulsando una tecla Shift, Alt, u otra similar.

Todas estas indicaciones dependen del modelo de calculadora, aunque la mayoría de ellas utilizan la misma notación para el modo estadístico y para las funciones mencionadas.

También conviene saber que, en los ejemplos anteriores, los errores sistemáticos descritos podrían considerarse errores aleatorios y eliminarse repitiendo varias veces la medida. Sin embargo, si sólo realizamos la medida una vez (como ocurre en el caso de la práctica  4), la incertidumbre debida a la reacción del experimentador tiene que incluirse en el error sistemático.