| SIPEI |  | Sistema de Predicción Estadística de Inmisión |
| --- | --- | --- |
| informe final 2009 |  |  |

ÍNDICE

1.	Introducción	3

2.	U.p.t as pontes	4

2.1.	presente	4

2.2.	Futuro	5

3.	Sipei	6

3.1.	presentación	6

3.2.	conexión	7

3.3.	predicción	8

3.3.1.	Situación	8

3.3.2.	Modelos de predicción	8

3.3.3.	Modelos de clasificación	10

3.4.	Visualización	14

3.4.1.	Situación	14

3.4.2.	Aplicación	15

3.4.3.	Niveles de alarma	26

3.4.4.	Niveles de clasificación	26

# Introducción

En el municipio de As Pontes de García Rodríguez, al noroeste de la provincia de  A Coruña, están situadas las Centrales Térmica y de Ciclo Combinado de As Pontes que constituyen uno de los centros productivos propiedad de Endesa Generación S.A.

Para estas centrales se dispone de un Sistema de Control Suplementario de la Contaminación Atmosférica que incluye la adquisición de datos de calidad de aire en tiempo real, su tratamiento y la realización de operaciones específicas que nos ayuden a la reducción de emisiones. Este sistema, permite adecuar las condiciones de operación al nivel de las emisiones, para tratar así de evitar posibles episodios de contaminación.

Ambas centrales disponen de una Red de Vigilancia de la Calidad atmosférica constituida actualmente por 13 estaciones automáticas y una estación meteorológica central, llamada Estación de A Mourela. Estas estaciones, proporcionan en modo continuo medidas de diversos contaminantes y variables meteorológicas.

Hace años, nació una fructífera relación entre la Sección de Medio Ambiente de la U.P.T. As Pontes y el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Santiago de Compostela debido al compromiso de Endesa Generación S.A. con el medio ambiente y su interés por mejorar este sistema de predicción.

De esta relación nace el Sistema de Predicción Estadística de Inmisión (SIPEI) que permite obtener predicciones de los valores de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno, con media hora de antelación, usando modelos aditivos. Este sistema, también predice cuál es el origen del episodio de alteración de calidad de aire, ya que este puede ser causado por la Central Térmica, el Ciclo Combinado u otros posibles focos como por ejemplo el tráfico o las actividades agrícolas de la zona. Esta última metodología se incorporó recientemente.

Años de dedicación, investigación, desarrollo y producción científica han dado fruto a  nuevos modelos de predicción, nuevas herramientas de programación y notables mejoras en los sistemas de información.

# U.p.t as pontes

## presente

La puesta en marcha de la Central de Ciclo Combinado durante el periodo 2008-2009 provocó el diseño de nuevas metodologías de clasificación que permiten predecir si la Central Térmica o el Ciclo Combinado es el causante del episodio y sugerir una línea de actuación.

Durante este periodo, la Red de Vigilancia ha sido redefinida a lo largo del año 2008 según requisitos establecidos por la Consellería de Medio Ambiente, siendo su objetivo básico disponer de una red adaptada a la nueva situación existente en la zona con dos focos significativos de emisiones industriales:

- Unidad de Producción Térmica adaptada a su funcionamiento habitual con 100% de carbón importado

- Ciclo Combinado en funcionamiento comercial.

En la Red de Vigilancia se reubicaron 3 estaciones y se eliminaron 4; de esta forma se pasa de 17 a 13 estaciones, siendo tres de ellas nuevas.

Concretamente, la estación D6-Vilariño fue reemplazada por G5-A Cabana, la estación F7-As Neves fue reemplazada por F8-Maciñeira y la estación C8-Abelleira por B8-Marraxón.

Las coordenadas para las nuevas estaciones son las siguientes:

- G5-A Cabana: 43º29’34.33’’ N y 8º15’1.44’’ O

- F8-Maciñeira: 43º26’43.20’’ N y 7º55’5.46’’ O

- B8-Marraxón: 43º28’15.23’’ N y 7º50’24.40’’ O

Una vez en funcionamiento las 3 tres estaciones reubicadas se eliminaron las siguientes: E3-Pena Feixa, F6-Fraga Eume, G4-Furado y H1-Recemel.

El número y características de las estaciones influyen en mayor medida en los procesos de predicción y en la aplicación de visualización ya que existen referencias explícitas a ellas, y en menor medida en los procesos de conexión porque, conlleva cambios en el contenido y tamaño de los archivos que se reciben. A pesar de que en los procesos de conexión no existen referencias explicitas a ellas.

Así, las modificaciones en la red han obligado a realizar numerosos cambios tanto en los procesos como en la aplicación de visualización.

## Futuro

Durante el periodo 2008-2009 se observó que no es apropiado mantener el Sistema de Predicción en un PC. Por ello, el día 02/10/09, tuvo lugar una reunión en As Pontes en la que estuvieron representados el departamento de medioambiente de la Central Térmica, MEDAS y el departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Santiago de Compostela. En la que, se acordó acometer de forma inmediata la integración del sistema predicción en la plataforma MEDAS.  Con este cambio, se gana mantenimiento, seguridad y estabilidad.

Por tanto, la integración en MEDAS se considera un objetivo básico del desarrollo del SIPEI que debe ser realizado en el periodo 2009-2010.

# Sipei

## presentación

El Sistema de Predicción de Estadística de Inmisión utiliza datos de inmisión minutales disponibles en el sistema MEDAS para obtener predicciones de los valores de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno, con media hora de antelación, usando modelos aditivos. Este sistema de predicción también nos proporciona una predicción probabilística de superación de los niveles de SO2 y NOx; teniendo en cuenta los límites contemplados en la legislación vigente.

Además, SIPEI calcula la probabilidad estimada de si es la Central Térmica o  el Ciclo Combinado el causante de un episodio de alteración de la calidad de aire.

En los últimos años, el de predicción estadística de inmisión ha adoptado una estructura modular en la que se pueden distinguir tres grandes bloques: la conexión, la predicción y la visualización

La conexión engloba todo lo que tiene que ver con el origen, la estructura y la manera de obtener los datos; constituye la unión entre el proveedor de los datos y el propio sistema de predicción.

En este módulo se obtienen los datos originales, se formatean convenientemente y se ponen a disposición del módulo de predicción.

La predicción hace referencia a los aspectos más metodológicos, matemáticos y estadísticos; aquí se encuentran los procesos surgidos de la implementación de los modelos desarrollados.

En este módulo se leen los datos formateados, se aplican los modelos, se realizan los cálculos, se obtienen los resultados que se ponen a disposición del módulo de visualización.

La visualización comporta aspectos relacionados con la disposición y presentación de la información.

En este módulo se leen los resultados, se generan los gráficos y los informes y se pone toda la información a disposición del usuario final.

De todo esto se concluye que el sistema es una importante herramienta de información y ayuda en la toma de decisiones.

## conexión

SIPEI se alimenta en la actualidad de los datos que recoge de un servidor asociado a la herramienta corporativa MEDAS.

Mediante la conexión con MEDAS se recogen datos minutales y cincominutales de todas las estaciones de medición, de la central térmica, de la central de ciclo combinado y de la estación meteorológica.

La disposición de los datos correspondientes a la nueva Central de Ciclo Combinado y las modificaciones ejecutadas sobre las estaciones que conforman la Red de Control de Calidad de Aire motivaron  revisar el protocolo de comunicación entre MEDAS y SIPEI.

Se ha redactado un documento (“Comunicación con MEDAS”) con las especificaciones técnicas que definen esta comunicación. En él consta:

- El protocolo de comunicación con el Sistema de Predicción Estadística de Inmisión. En este apartado se indican los elementos de los cuales se recibirán datos minutales y pentaminutales y se describe el intercambio de ficheros con el servidor de MEDAS.

- El nuevo formato del contenido de los ficheros minutal y cincominutal

- Las unidades de medida que se utilizarán para los valores de cada una de las variables.

Además, se ha establecido un procedimiento coordinado de actuación, se han realizado las modificaciones necesarias en los procesos, se han implantado las modificaciones y se ha realizado la supervisión y seguimiento necesarios.

## predicción

### Situación

En el periodo 2008-2009 la incorporación de la nueva central de ciclo combinado ha causado un importante impacto en los sistemas de predicción.

Esto ha obligado a que los esfuerzos metodológicos se hayan centrado en el desarrollo, implementación y validación de nuevos modelos capaces de predecir no solo niveles de SO2 sino también de NOX.

Además, durante este periodo se han desarrollado nuevas metodologías de clasificación. Pues se tiene interés en predecir si es la Central Térmica o el Ciclo Combinado es  el origen de un episodio de alteración de la calidad del aire.

Dado que los modelos desarrollados utilizan para mejorar sus predicciones datos históricos, es necesario disponer de datos lo suficientemente fiables y representativos como para poder validarlos adecuadamente. Por lo que se necesita actualizar las matrices históricas cada cierto tiempo.

Actualmente, el sistema sigue funcionando en continuo aportando predicciones de los niveles de SO2 y NOX, calculando la probabilidad de que se produzca un episodio y, en caso de producirse, permite predecir si es la Central Térmica o el Ciclo Combinado el causante del mismo.

### Modelos de predicción

#### Situación

Actualmente, están implementados los modelos aditivos para predecir con media hora de antelación el comportamiento de las variables de inmisión de SO2 y NOX. Estas predicciones,  se realizan de manera independiente para cada uno de ellos.

Tanto en las simulaciones realizadas como con los datos reales disponibles en la actualidad se han observado mejores resultados para estos modelos que para las redes neuronales utilizadas anteriormente.

En los aditivos se utilizan las matrices históricas construidas con niveles reales de inmisión en media horaria formando vectores del tipo:

donde  representa el valor real en media horaria en el instante .

Los datos son revisados y analizados para eliminar posibles datos erróneos o anómalos y seleccionar los más representativos. Pues dónde se encuentra la información más relevante es en los episodios, que es lo que queremos predecir, y no en las secuencias de valores establemente bajos.

Con estos datos, se definen estratos particularizados para cada estación y variable de interés asignando a cada uno de ellos un rango de valores de  que determinará a que estrato pertenece su correspondiente vector:

El modelo planteado es de la forma:

donde  representa el nivel medio horario del contaminante en el instante ,  es una constante desconocida,  y  son funciones suaves también desconocidas y  es la estimación obtenida para 30 minutos después al instante actual.

La estimación del modelo se realiza de forma no paramétrica utilizando Splines con penalizaciones y las matrices históricas correspondientes.

Se usa el método de validación cruzada generalizado para estimar el parámetro de suavizado.

#### En estudio

Se están estudiando modelos semiparamétricos con respuesta bidimensional con el objetivo de seguir mejorando las predicciones. Estos modelos contemplan la existencia de una relación de dependencia en términos de cointegración entre las variables de SO2 y NOX. Con ello, se pretende modelizar una posible estructura de correlación que subyace bajo la presunción de existencia de un modelo de corrección de errores.

Siguiendo otra línea de investigación se continúa trabajando con modelos funcionales, que permitan obtener mejores predicciones tanto de SO2 como de NOX.

También continúan en estudio los modelos datos direccionales que tienen en cuenta variables meteorológicas como pueden ser la dirección y velocidad de viento, que intentarán convertirse en una nueva herramienta de predicción.

### Modelos de clasificación

#### Actuales

Recientemente se ha implantado un modelo de clasificación el cual proporciona, con frecuencia minutal, la probabilidad estimada de que el origen de un episodio de alteración de calidad de aire sea debido a la central térmica o a la de ciclo combinado.

Durante el periodo anterior, se implementó un primer modelo basado en el análisis de la relación existente entre los patrones de emisión e inmisión de SO2 y NOX (modelo inicial de ratios). Pero este modelo ya no es válido puesto que hay que tener en cuenta:

- Diferencias en los niveles de emisión de las centrales.

- Diferencias en las condiciones de emisión de las centrales, especialmente en la altura de las chimeneas.

- El SO2 pierde interés a favor del NOx.

- El modelo inicial no se puede aplicar al Ciclo Combinado.

- Es posible utilizar en el modelo variables meteorológicas (como la dirección o velocidad del viento).

Se quería construir un modelo lo más flexible posible, que utilizase el estudio de datos direccionales y modelos de difusión.

Bajo estas premisas se diseñó una estructura modular compuesta por cuatro modelos, cada uno dotado de identidad propia y orientado a resolver un problema concreto.

- Modelo de históricos

Es un modelo desarrollado exclusivamente para la generación de muestras artificiales del NOx de fondo a partir de los datos históricos de inmisión utilizando una estimación no paramétrica.

- Modelo de ratios

Es una evolución del modelo inicial de ratios en el que además del NOx de fondo se considera el del Ciclo Combinado.

Se utiliza para obtener las probabilidades estimadas de que el origen del SO2 y del NOx, respectivamente, sea para la Central Térmica.

Se asume que no hay presencia de niveles de SO2 imputables al Ciclo Combinado y ,por tanto, su probabilidad es nula.

- Modelo de viento

Es un modelo para la estimación del NOx en el que se usan la dirección y velocidad del viento y la distancia de cada estación al ciclo combinado.

Se utiliza para obtener la probabilidad estimada de que las emisiones del Ciclo Combinado puedan incidir en una estación en función del viento.

- Modelo mixto

Es un modelo mixto de dos etapas para la estimación del NOx en el que se usan ratios y proporciones.

Este modelo, permite obtener las probabilidades estimadas de que el origen del NOx sea la Central Térmica o el Ciclo Combinado, respectivamente.

Se asume que no hay presencia de niveles de SO2 imputables al Ciclo Combinado y, por tanto, su probabilidad es nula.

Este modelo consta de dos etapas:

Etapa 1: Con las muestras artificiales del NOx de fondo  de la Central Térmica se obtiene una conjunta del Ciclo Combinado y otros posibles focos.

Etapa 2. Se asigna la probabilidad de que el origen esté en la central Térmica o en el ciclo combinado.

Cabe notar que en esta segunda etapa influye la probabilidad de que las emisiones de Ciclo Combinado puedan incidir en cada estación en función del viento.

Los cuatro modelos presentados se combinan para conformar el siguiente esquema que permite obtener la probabilidad de que los niveles de SO2 y NOx detectados en una estación tengan su origen en la Central Térmica o en el Ciclo Combinado.

A diferencia de lo que se hacía en el modelo inicial, los cálculos no se realizan únicamente cuando hay alarma en el sistema de predicción, ni en función del tipo de la misma. En su lugar, se establece un criterio más flexible, basado en el establecimiento de niveles mínimos de referencia tanto para el SO2 como para el NOx (representados en el esquema por s0 y n0, respectivamente) que determinan la necesidad o no de realizar determinados cálculos.

También hay que tener en cuenta si hay o no SO2, si hay o no NOx y si funciona o no el Ciclo Combinado. Estos criterios dicotómicos se fijaron en función de restricciones y necesidades del sistema.

Otra consideración a realizar a la vista del esquema propuesto,  es que la probabilidad estimada de que el origen del NOx sea la Central Térmica es calculada mediante el modelo de ratios, cuando también se podrí a obtener mediante la segunda etapa del modelo mixto. Esto se hace para aprovechar la presencia de SO2 la cual es utilizada en el modelo de ratios pero no en el mixto.

#### En estudio

Se continúan realizando investigaciones sobre posibles relaciones de cointegración entre las variables de SO2 y NOX serán de gran utilidad para plantear nuevos métodos de clasificación.

También el estudio con modelos de datos direccionales podría aportar interesantes aplicaciones en la determinación del origen de un episodio. Pero habrá que ver cuál es la aportación que supone la incorporación al modelo de información como la dirección .

## Visualización

### Situación

Los usuarios del sistema disponen de un programa de visualización que les permite acceder cómodamente a los datos recogidos de emisión, inmisión y meteorología así como a las predicciones realizadas a partir de ellos.

Durante el periodo 2008-2009 se elaboraron dos versiones del programa de Visualización de la Predicción de Inmisión: VPR_INM_2007-v.3.0.0.0, VPR_INM_2007-v.3.1.0.0

.

El motivo por el que fue necesaria  nueva versión de visualización fue el cambio en la red de estaciones y se aprovechó esta situación para realizar numerosos cambios que se habían pedido. De estas modificaciones surge la versión VPR_INM_2007-v.3.0.0.0

Los cambios más destacados en esta primera versión de la aplicación son:

- Se ha cambiado la gestión y las referencias a lo que se conocía como  “Periodo de 24h (PAI)” del Ciclo Combinado para implantar el concepto de “Valores medios diarios”.

- Se ha incluido la funcionalidad de impresión para todos los gráficos existentes.

- Se han cambiado los mensajes de alarma y se ha incluido una funcionalidad que permite ver la información de alarmas en todas las pantallas.

- Se ha incluido una funcionalidad que permite ver en todas las pantallas la fecha y hora de actualización de los datos.

- Se han cambiado los cálculos del total central para algunas de las variables de emisión de la central térmica.

- Se han cambiado las unidades de medida para algunas variables meteorológicas y de emisión del ciclo combinado.

- Se han modificado referencias a valores sobre seco y sobre bruto para algunas variables tanto de la central térmica como de la de ciclo combinado.

- Se han modificado numerosos textos, formatos, referencias y aspectos gráficos.

Aunque más adelante fue necesaria otra versión, VPR_INM_2007-v.3.1.0.0, que tuviese en cuenta las nuevas metodologías para la identificación del origen de un episodio. No están previstos cambios en la visualización pero siempre pueden surgir necesidades que obliguen a desarrollar una nueva versión.

### Aplicación

En la aplicación VPR INM se pueden distinguir dos  plataformas;

- Control de inmisión

Constituye el núcleo principal de la aplicación y permite visualizar los datos actuales

.

- Plataforma Históricos

Permite recuperar y visualizar datos pasados, así como generar e imprimir informes de los mismos.

Se presentan a continuación algunas de las funcionalidades más importantes de las dos últimas versiones de la aplicación. La versión que está actualmente a disposición de los usuarios es VPR_INM_2007-v.3.1.0.0.

#### VPR_INM_2007-V.3.0.0.0

##### Mapa

En esta ventana se pueden visualizar diferentes datos a modo de resumen de la situación y la  actividad actual.

##### Predicción

En esta ventana se pueden visualizar los valores de inmisión obtenidos en cada una de las estaciones de medición para el SO2 y el NOx, así como las predicciones realizadas para cada uno de ellos.

##### Espacial

En esta ventana se puede visualizar la superficie media horaria de SO2 abarcando el área de las estaciones de medición.

##### Periodos

En esta ventana se pueden visualizar los valores cincominutales, de evolución en media horaria y diaria y los límites horarios de periodos para cada una de las estaciones de medición y de SO2, NOx, CO, O3, PM10 y PM2,5.

##### Calidad

En esta ventana se pueden visualizar los valores minutales y horarios de calidad de aire para cada una de las estaciones de medición para el SO2, NOx, CO, O3, PM10 y PM2,5.

##### Meteorología

En esta ventana se pueden visualizar diferentes valores proporcionados por la estación meteorológica.

##### Central Térmica

En esta ventana se pueden visualizar diferentes valores de emisión y actividad de la central térmica.

##### Ciclo Combinado

En esta ventana se pueden visualizar diferentes valores de emisión y actividad del ciclo combinado.

##### Históricos

Permite acceder a la Plataforma Históricos previa selección del fichero correspondiente al día que se desea consultar. Una vez seleccionado un fichero se accede directamente a la pantalla de Históricos, desde la que se podrá elegir fácilmente entre las diferentes opciones disponibles: gráficos de inmisión, de meteorología, de la central térmica y del ciclo combinado, así como obtener e imprimir informes.

Permiten visualizar diferentes tipos de gráficos.

Permite obtener e imprimir diferentes informes previa selección de la estación de medición deseada.

Se puede ver que una vez seleccionada la estación de medición deseada se abre una ventana en la que se permite seleccionar el rango de horas que se

desea recoger en el informe y, una vez hecho esto, se genera el informe correspondiente.

##### Ventanas

Permite gestionar el modo en que se muestran y disponen las ventanas.

##### Actualizar

Permite actualizar (refrescar) los datos.

Se puede ver que en caso de existir datos nuevos se actualizan inmediatamente, sin esperar a la siguiente actualización automática.

Se puede intervenir pulsando la opción para efectuar la actualización de los datos.

##### Ayuda

Permite acceder a diferentes opciones de información y ayuda.

#### VPR_INM_2007-v.3.1.0.0

3.4.2.2.1. Mapa

En esta ventana se pueden visualizar diferentes datos a modo de resumen de la situación y la actividad actuales.

La novedad de esta versión respecto a la  anterior es:

- Clasificación relativa a la estimación de la probabilidad de que los niveles de SO2 y NOx mostrados puedan deberse a la actividad de la Central Térmica y/o el Ciclo Combinado (Véase Niveles de clasificación).

- El valor máximo de SO2 se destaca mostrando en color rosa el código de la estación en que se alcanza y el valor máximo de NOx se destaca mostrando en color azul el código de la estación en que se alcanza.

### Niveles de alarma

La interpretación de los mensajes de alarma es la siguiente:

- No hay alarma

No existe previsión de alcanzar niveles significativos en las concentraciones de calidad de aire ambiente.

- Alarma Nivel 1

Existe previsión de alcanzar niveles significativos en las concentraciones de calidad de aire ambiente, lo que requiere vigilar su evolución temporal.

- Alarma Nivel 2

Existe previsión que indica riesgo de superación de los niveles de referencia horarios, establecidos en la legislación vigente, para calidad de aire ambiente.

### Niveles de clasificación

Los niveles de clasificación son 5 y están asociados a una escala de colores de manera que el color de la casilla donde aparecen los valores de SO2 y NOx de cada estación indicará la probabilidad estimada en cada caso. Y, en función de la opción que figure seleccionada en Clasificación: Central Térmica o Ciclo Combinado, indicará la probabilidad de que el origen esté en una u otra.

Además, junto a cada una de las opciones de Clasificación aparecerá tanto para el SO2 como para el NOx una casilla con el color correspondiente al nivel máximo existente en cada instante en el conjunto de todas las estaciones.

La interpretación de los niveles de clasificación es la siguiente:

- Nula/NC

La probabilidad estimada es nula o no ha sido calculada, ya sea por falta de datos o porque los valores de SO2 o NOx medidos no son significativamente importantes.

- Muy baja

La probabilidad estimada es muy baja, prácticamente insignificante.

- Baja

La probabilidad estimada comienza a ser relevante, pero se mantiene todavía en niveles bajos.

- Media

La probabilidad estimada es moderada e indica que ya no se puede descartar que el origen del SO2 o NOx medidos sea debido a la actividad de la Central Térmica o el Ciclo Combinado, según sea el caso.

- Alta

La probabilidad estimada es alta, lo que indica que es muy posible que el origen del SO2 o NOx medidos sea debido a la actividad de la Central Térmica o el Ciclo Combinado, según sea el caso.