| SIPEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red de vigilancia |  |  |

ÍNDICE

1.	Introducción	3

2.	Codificación	4

3.	Cuadro resumen	5

# Introducción

El presente documento recoge información de la configuración de la Red de vigilancia y control de la calidad atmosférica en los términos en que ésta afecta al Sistema de Predición Estadística de Inmisión (SIPEI).

# Codificación

Se indican a continuación las variables que se utilizan en SIPEI y la codificación que se le asigna para el cuadro resumen.

| Estaciones de inmisión |  |
| --- | --- |
| Variable | Codificación |
| SO2 corregido | SO2 |
| NOX corregido | NOX |
| CO corregido | CO |
| O3 corregido | O3 |
| PM10 corregido | PM10 |
| PM2.5 corregido | PM2.5 |
| Velocidad de viento | V.V. |
| Dirección de viento | D.V. |
| Temperatura exterior | T |

| Meteorología |  |
| --- | --- |
| Variable | Codificación |
| Vel80 | V80 |
| Dir80 | D80 |
| DT80-10 | 80-10 |
| DT30-10 | 30-10 |
| Vel10 | V10 |
| Dir10 | D10 |
| T10 | T10 |
| Tsup | TS |
| Precipitación | P |
| Radiación solar | RS |
| Presión atmosférica | PA |
| Humedad relativa | HR |
| DT80-30 | 80-30 |

# Cuadro resumen

| Código | Nombre | Municipio | SO2 | NOX | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | V.V. | D.V. | T | Alt. (m) | Dist. U.P.T. (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Magdalena | As Pontes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 363 | 0,9 |
| B2 | Louseiras | Muras | X | X |  | X | X |  | X | X | X | 540 | 13,4 |
| B6 | Curuxeiras | Muras | X | X |  |  | X |  |  |  |  | 893 | 16,3 |
| B7 | Condomiñas | Viveiro | X | X |  |  | X |  |  |  |  | 360 | 28,2 |
| B8 | Marraxón | As Pontes | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 547 | 4,2 |
| C9 | Mourence | Vilalba | X | X |  | X | X |  | X | X | X | 465 | 18,7 |
| G5 | A Cabana | Ferrol | X | X |  |  | X |  |  |  |  | 13 | 31,6 |
| F2 | Fraga Redonda | As Pontes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 480 | 11,3 |
| F4 | Taboada | Monfero | X | X |  |  | X |  |  |  |  | 330 | 19,3 |
| F5 | Bemantes | Miño | X | X |  |  | X |  |  |  |  | 170 | 27,8 |
| F8 | Maciñeira | As Pontes | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 407 | 4,2 |
| G2 | Vilanova | San Sadurniño | X | X |  | X | X |  | X | X | X | 290 | 18,6 |
| A6 | Capelada | Cedeira | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 415 | 28,2 |

| Código | Nombre | Municipio | V80 | D80 | 80-10 | 30-10 | V10 | D10 | T10 | TS | P | RS | PA | HR | 80-30 | Alt. (m) | Dist. U.P.T. (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.M. | A Mourela | As Pontes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 425 | 1,2 |