| SIPEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento del proyecto |  |  |

ÍNDICE

1.	Introducción	5

2.	Situación inicial	6

2.1.	PC VIEJO (OB305499)	6

2.2.	PC NUEVO (EF305499)	7

2.2.1.	Descripción	7

2.2.2.	Estructura de directorios	7

3.	Documentación	13

4.	Conexión	14

4.1.	2006	14

4.2.	2007	15

5.	Predicción	17

5.1.	2006	17

5.2.	2007	19

6.	Visualización	27

6.1.	2006	27

6.2.	2007	29

7.	Tareas	34

7.1.	Copia de archivos	34

8.	Reuniones	39

8.1.	As Pontes – 15/05/2008	39

8.1.1.	Asistentes	39

8.1.2.	Temas tratados	39

8.2.	Santiago – 26/12/2008	41

8.2.1.	Asistentes	41

8.2.2.	Temas tratados	41

8.3.	As Pontes – 30/12/2008	43

8.3.1.	Asistentes	43

8.3.2.	Temas tratados	43

8.4.	As Pontes – 08/01/2009	44

8.4.1.	Asistentes	44

8.4.2.	Temas tratados	44

8.5.	Santiago – 17/03/2009	46

8.5.1.	Asistentes	46

8.5.2.	Temas tratados	46

8.6.	As Pontes – 31/03/2009	47

8.6.1.	Asistentes	47

8.6.2.	Temas tratados	47

8.7.	Santiago – 04/05/2009	49

8.7.1.	Asistentes	49

8.7.2.	Temas tratados	49

8.8.	Santiago – 07/05/2009	51

8.8.1.	Asistentes	51

8.8.2.	Temas tratados	51

8.9.	Santiago – 14/05/2009	52

8.9.1.	Asistentes	52

8.9.2.	Temas tratados	52

8.10.	As Pontes – 18/05/2009	53

8.10.1.	Asistentes	53

8.10.2.	Temas tratados	53

8.11.	Santiago – 02/06/2009	54

8.11.1.	Asistentes	54

8.11.2.	Temas tratados	54

8.12.	Santiago – 12/06/2009	55

8.12.1.	Asistentes	55

8.12.2.	Temas tratados	55

8.13.	As Pontes – 15/06/2009	56

8.13.1.	Asistentes	56

8.13.2.	Temas tratados	56

9.	ObservaCIONES	57

10.	sITUACIÓN 2008	59

10.1.	PC VIEJO (OB305499)	59

10.2.	PC NUEVO (EF305499)	59

10.3.	PC SIPEI (EF036594)	60

10.3.1.	Descripción	60

10.3.2.	Estructura de directorios	60

11.	sITUACIÓN 2009	68

11.1.	PC SIPEI (EF036594)	68

11.1.1.	Descripción	68

11.1.2.	Estructura de directorios	68

Anexo I: Nuevas variables MEDAS	70

Anexo II: Cambios en estaciones	72

# Introducción

El presente documento recoge información de interés relativa a la organización, documentación y seguimiento del proyecto del Sistema de Predicción Estadística de Inmisión (SIPEI).

# Situación inicial

Se describe a continuación la situación encontrada a la incorporación efectiva al proyecto el día 10 de diciembre de 2007, tras una visita-presentación el día 4 del mismo mes.

Existen dos equipos en funcionamiento, a los que se denominan PC Viejo y PC Nuevo, que serán descritos en este apartado.

## PC VIEJO (OB305499)

Se mantiene funcionando en la actualidad porque la conexión FTP que se utiliza para recibir los ficheros de MEDAS no funciona bien en el PC Nuevo (EF305499).

El sistema operativo de este equipo es Windows NT, mientras que en el nuevo se tiene Windows XP.

En “D:\programas\ArchivosR0” se encuentra el fichero “Conexión MEDAS.R”, que es el que se ejecuta para establecer la conexión y copiar los archivos.

Utiliza “conecta_medas.txt”, que se encuentra en “D:\programas\x_medas\conf”.

El proceso “Conexión MEDAS.R” copia los ficheros minutales y cincominutales del servidor de MEDAS en “D:\programas\x_medas\min.dat” y “D:\programas\x_nl\5min.dat”, respectivamente.

## PC NUEVO (EF305499)

### Descripción

Mientras no se solucione el problema que impide ejecutar el proceso que se utiliza para conectar por FTP con el servidor de MEDAS y recibir los ficheros se tiene que conectar este equipo al PC Viejo (OB305499).

Para ello se ha modificado el código de los procesos:

- D:\programas\ArchivosR0\pred_medas\prediccion_MEDAS.R

- D:\programas\ArchivosR0\pred_medas_min\prediccion_MEDAS_min.R

comentando en cada uno de ellos la parte en la que se establece la conexión y/o se indica el directorio de datos (“setwd(direc_datos)”) y poniendo directamente “setwd(“z:/programas/x_nl”)” y “setwd(“z:/programas/x_medas”)” respectivamente, ya que en la unidad “Z” está conectado el PC Viejo.

Por este motivo es necesario que el nuevo se conecte al viejo asignándole la unidad “Z”.

Nota: Estos cambios también se observan en los archivos correspondientes que se encuentran en “D:\programas\Programas de R\2006\Prog_Iniciales”.

### Estructura de directorios

#### C:\Documents and Settings\XP\Mis documentos\ENDESA

Contiene las siguientes carpetas y archivos:

- Imágenes

- Presentaciones

- SO2-NOX

- Endesa06-07.ZIP

#### D:\prediccion_nl

Contiene los archivos que utiliza el programa de visualización VPR INM 2006 y son generados por los procesos programados en R, que están en continua ejecución.

Para el correcto funcionamiento del programa de visualización es imprescindible que esta carpeta esté compartida y accesible para todos aquellos equipos que tengan instalado el citado programa.

Se indican a continuación los archivos que contiene esta carpeta (donde se utilizará la notación “XX” para representar el código de cada estación automática de medición y “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente):

- 5minXX.dat

- EmHisddmm.aa

- EmHisMddmm.aa

- InHisddmm.aa

- InHisMddmm.aa

- MeHisddmm.aa

- MeHisMddmm.aa

- min_XX.dat

- prdddmm.aa

- prd_ddmm.aa

- emisionM.dat

- grupos.dat

- METEORO.DAT

- meteorologiaM.dat

- pai.dat

- pred_act.dat

- pred_actM.dat

- PRE0.SUP

- PRE1.SUP

- aspo02.bmp

- CONECTA DATOS.bat

- estilos.sty

- limite_leg.dat

- niveles.lvl

#### D:\programas

Contiene las siguientes carpetas:

- ArchivosR0

Programas en R actuales que están en uso y ejecución.

- DATOS

Archivos de datos pasados comprimidos.

- Programas de R

Repositorio de versiones y cambios de los programas de R.

- x_medas

Datos minutales actuales.

- x_nl

Datos cincominutales y de periodos actuales.

##### D:\programas\ArchivosR0

Contiene las siguientes carpetas y archivos:

- pai

- pred_esp_nl

- pred_medas

- pred_medas_min

- alarma_calc.R

- Conexión MEDAS.R

- funciones_comunes.R

- Léeme.txt

- leer_datos.R

- pred_red.R

En cada una de las cuatro carpetas existe un proceso denominado “sources.R” que tiene que estar en ejecución permanentemente.

Se ejecutarán en el siguiente orden (preferiblemente): pred_medas_min, pred_medas, pai y pred_esp_nl.

El archivo “leer_datos.R” será el que cambie cuando empiecen a recibirse las nuevas variables del MEDAS. Se cambiará dos veces, una en la que se recibirán las nuevas variables pero no se tendrán en cuenta (se descartan) y otra en la que se recibirán y se tendrán en cuenta.

##### D:\programas\DATOS

Se creará un archivo comprimido con los datos de cada mes para los minutales y otro para los cincominutales con el siguiente formato:

- MINmmmaa.zip

Con EmHisMddmm.aa, InHisMddmm.aa y MeHisMddmm.aa.

- 5MINmmmaa.zip

Con EmHisddmm.aa, InHisddmm.aa, MeHisddmm.aa y prd_ddmm.aa.

donde “mmm” representa las tres primeras letras del mes (en minúsculas) y “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente.

Los archivos de datos se eliminarán de su ubicación original una vez copiados y comprimidos.

Son los mismos, de hecho los “prdddmm.aa” se copian automáticamente de “x_nl” a “x_medas”. Además, los válidos  son los “prd_ddmm.aa” porque los “prdddmm.aa” son los que se generaban antes y se van a quitar.

Una vez copiados se borran de los tres sitios.

##### D:\programas\Programas de R

Contiene una carpeta denominada “2006”, que a su vez contiene las siguientes carpetas y archivos:

- Prog_Definitivos (introducción vars. ciclo)

- Prog_Iniciales

- Prog_Provisionales (nuevas vars. inmisión, emisión y ciclo)

- Conexión MEDAS.R

La carpeta “Prog_Iniciales” contiene la versión actual, la que debe estar también en este momento en “D:\programas\ArchivosR0”.

Las otras dos carpetas solo contienen los archivos “Léeme.txt” y “leer_datos.R”. Este último es el que se utilizará, en cada caso, para cambiar el que está en “D:\programas\ArchivosR0” una vez se haga efectivo el cambio en el MEDAS y se reciban las nuevas variables. Para ello hay que detener los cuatro procesos, cambiar el archivo y volver a arrancar los cuatro procesos (el proceso de conexión FTP no hace falta pararlo).

##### D:\programas\x_medas

Contiene una carpeta denominada “conf” con los siguientes archivos:

- XX_conf.dat

- MatHiXX.dat

- conecta_medas.txt

Además de esta carpeta, contiene los siguientes archivos:

- EmHisMddmm.aa

- InHisMddmm.aa

- MeHisMddmm.aa

- min_XX.dat

- prdddmm.aa

- prd_ddmm.aa

- predSMxx.dat

- aspo02.bmp

- emisionM.dat

- meteorologiaM.dat

- pai.dat

- PRE0.SUP

- PRE1.SUP

- pred_actM.dat

donde se utiliza la notación “XX” y “xx” para representar el código de cada estación automática de medición (en mayúsculas y minúsculas, respectivamente) y “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente.

##### D:\programas\x_nl

Contiene una carpeta denominad “conf” con los siguientes archivos:

- XX_conf.dat

- MatHiXX.dat

- conecta_medas.txt

Además de esta carpeta, contiene los siguientes archivos:

- 5min_XX.dat

- EmHisddmm.aa

- InHisddmm.aa

- MeHisddmm.aa

- prdddmm.aa

- prd_ddmm.aa

- predSMxx.dat

- fechaPAI.dat

- grupos.dat

- METEORO.DAT

- pai.dat

- PRE0.SUP

- PRE1.SUP

- pred_act.dat

donde se utiliza la notación “XX” y “xx” para representar el código de cada estación automática de medición (en mayúsculas y minúsculas, respectivamente) y “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente.

El archivo “fechaPAI.dat” contiene las fechas de inicio y fin del periodo de 48 horas PAI. Estas fechas se van actualizando automáticamente pero, en ocasiones, es necesario cambiarla directamente en el archivo debido a fallos en el sistema o con los cambios horarios.

# Documentación

19/12/2007

- En el documento de Instrucciones de funcionamiento, para el programa de visualización VPR INM 2006, se dice que hay que hacer doble click en el icono “conecta datos” de la carpeta “C:\APLS\VPR_INM_2006”. Sin embargo no parece que exista tal carpeta en la actualidad.

Lo que sí se tiene es una “C:\Archivos de programa\VPR_INM_2006” en la que hay dos archivos denominados “CONECTA DATOS.bat” y “CONECTA DATOS W2000.bat” con el siguiente contenido, respectivamente:

  - net use x:\\EF305499\prediccion_NL

  - net use k:\\EF305499\prediccion_NL /user:pred

¿Qué se usa en la actualidad y cómo se debe poner en las instrucciones?

En la actualidad no se usan estos archivos y se realiza la conexión a la unidad de red de forma manual desde la opción de Windows correspondiente.

¿En qué equipos está instalado el programa y qué características tienen?

02/04/2009

- Se recibe la información de actividad del ciclo combinado, que se había solicitado en la reunión del día 31/03/2009, en el archivo “Emisiones_mensuales_SIPEI.xls”.

# Conexión

## 2006

12/05/2008

- Una vez analizado el problema de conexión, que impide ejecutar el proceso que se utiliza para conectar por FTP con el servidor de MEDAS y recibir los ficheros, se concluyó que la causa estaba en el Firewall de Windows y así se le hizo saber al departamento informático, que sugiere instalar el Firewall ZoneAlarm y deshabilitar el de Windows para intentar solucionar el problema.

Siguiendo sus indicaciones se descarga e instala una versión de evaluación de este software para probar si la conexión funciona correctamente. En caso de que todo vaya bien se procederá a la adquisición de una licencia.

Debido a problemas para descargar determinados paquetes de la Web del fabricante (http://www.zonealarm.com) se ha optado por probar con el paquete ZoneAlarm Anti-Spyware 7.0.473.0 (que incluye el Firewall) porque no daba error.

## 2007

24/07/2008

- Con la puesta en funcionamiento del nuevo PC (ef036594) se cambia la conexión con el servidor de MEDAS, que antes se hacía desde el PC Viejo (OB305499).

Estos cambios se recogen en Conexion_2007-v.01.00.

22/01/2009

- Se entrega el documento con las especificaciones técnicas referidas a la comunicación con el sistema MEDAS y se recalca que la implantación de los cambios deberá hacerse de manera coordinada entre MEDAS y SIPEI.

30/03/2009

- Se observa que está funcionando el ciclo combinado y se confirma que MEDAS está enviando los datos de las potencias de las turbina de gas y de vapor en orden inverso a como se había especificado en el documento que se había enviado.

Se informa al respecto y se llama a MEDAS para comunicar tal circunstancia. Confirman que efectivamente es así y que tienen que cambiarlo, pero como requiere reiniciar el sistema tienen que seguir un procedimiento y esperan poder hacerlo en los próximos días.

31/03/2009

- Se acuerda con MEDAS hacer el cambio.

|  | Fecha | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min.dat | 5min.dat |
| Últimos datos recibidos antes del cambio | 31/03/2009 | 11:45 | 11:45 |
| Primeros datos recibidos después del cambio | 31/03/2009 | 11:52 | 11:50 |

27/04/2009

- Se comprueba que no se están actualizando los datos en el servidor de MEDAS desde el día 23/04/2009.

Se comenta el problema y, como parece claro que se trata de un fallo ajeno a SIPEI, llaman a MEDAS para informar al respecto.

|  | Fecha | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min.dat | 5min.dat |
| Últimos datos recibidos antes del problema | 23/04/2009 | 19:14 | 19:10 |
| Primeros datos procesados después del problema | 27/04/2009 | 11:58 | 11:45 |

08/06/2009

- Comentan que, aparentemente, en los datos de emisión del Ciclo Combinado los valores de O2, Caudal y Temperatura (las últimas variables que se añadieron) aparecen repetidos para ambas turbinas.

Se revisan los datos históricos y se comprueba que también coinciden en días anteriores de funcionamiento del Ciclo Combinado, por lo que debe estar pasando desde el principio.

Viendo los ficheros que se reciben de MEDAS parece que los datos coinciden para ambas turbinas en el minutal, sin embargo, son diferentes en el cincominutal.

Se informa al respecto y se llama al Ciclo Combinado para comunicar tal circunstancia y sugerir que se pongan en contacto con MEDAS.

30/06/2009

- Se observa que en los datos de emisión del Ciclo Combinado los valores de O2, Caudal y Temperatura ya no se reciben repetidos.

Se revisan los datos históricos y se comprueba que ya se venían recibiendo bien desde las 11:33 horas del día 26/06/2009.

# Predicción

## 2006

13/12/2007

- Se hace el cambio en MEDAS para recibir las nuevas variables en los ficheros “min.dat” y “5min.dat”.

|  | Fecha | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min.dat | 5min.dat |
| Últimos datos recibidos antes del cambio | 13/12/2007 | 9:23 | 9:15 |
| Primeros datos recibidos después del cambio | 13/12/2007 | 9:30 | 9:30 |
| Primeros datos procesados por SIPEI | 13/12/2007 | 10:04 | 10:00 |

Fue necesario modificar el archivo “leer_datos.R” para corregir unos errores en el que se había preparado.

- Aprovechando que se hace este cambio se crean los nuevos archivos “sources.bat” para cada uno de los cuatro procesos R. Además se crean en el escritorio los correspondientes accesos directos.

- Los archivos modificados se encuentran en “D:\programas\Programas de R\2006\Prog_Provisionales Usados (nuevas vars. inmision, emision y ciclo).

17/12/2007

- En el proceso “pred_esp_nl” aparece en ocasiones lo siguiente:

as.geodata: 1 points removed due NA in the data

¿Qué es esto?

14/01/2008

- Hay que cambiar los factores de corrección de los grupos que se utilizan para el cálculo del total central.

Hasta ahora se utilizaba 1 para el carbón mezcla y 0,90150 para el de importación.

A partir del 15/01/2008 se debe poner 1 para todos los grupos ya que se usará carbón de importación en todos y éste será el que marque la nueva referencia.

- Hay que comprobar si se utilizan las relaciones 0,85-0,15 y/o 0,97-0,03 en alguno de los procesos y/o archivos.

- También se cambió alguno de los valores que se utilizaban en las fórmulas para pasar de los valores sobre bruto a los valores sobre seco.

Ver Instrucción técnica de emisión – Emisión: Cálculo de las emisiones sobre seco normalizadas a un 6% de oxígeno (en tiempo real) y los documentos IT-115_rev3.doc y IT-118-7.doc.

16/01/2008

- Se implantan los cambios relacionados con los cambios en los cálculos de emisiones (factores de corrección de los grupos y fórmulas de cálculo del normalizado).

Los cambios afectan a los archivos siguientes:

  - D:\programas\ArchivosR0\leer_datos.R

  - D:\programas\ArchivosR0\pai\pai.R

  - D:\programas\ArchivosR0\pred_medas_min\configuracion.txt

|  | Fecha | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min.dat | 5min.dat |
| Últimos datos procesados antes del cambio | 16/01/2008 | 10:29 | 10:20 |
| Primeros datos procesados después del cambio | 16/01/2008 | 10:31 | 10:25 |

02/06/2008

- Se paran definitivamente los procesos de predicción correspondientes a 2006 una vez confirmado que a todos los usuarios se le ha instalado la nueva aplicación de visualización (VPR INM 2007) y se les ha desinstalado la antigua (VPR INM 2006).

## 2007

30/01/2008

- Se configura el espacio de prueba para los procesos de la nueva versión de la aplicación.

  - Se detecta un error en “pai_ciclo.R” en las dimensiones 5+6, que deberían ser 5+8 leyendo de “gruposcc.dat”.

  - En los archivos de fecha PAI del ciclo se está escribiendo 48 en lugar de 24 horas en el comentario.

05/05/2008

- Se observa que los archivos generados por los nuevos procesos son diferentes a los que había antes, no teniéndose ahora los históricos cincominutales.

15/05/2008

- Se ha detectado un error en los datos de fecha PAI de la central que ha obligado a corregir el código de pai_central.R.

Hacia el final del código aparecía:

setwd(paste(directorio,"programas/x_nl/fechaPAI_ciclo",sep="/"))

en lugar de:

setwd(paste(directorio,"programas/x_nl/fechaPAI_central",sep="/"))

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.04.

16/05/2008

- En la reunión del día 15 de mayo se pidió que se modificase el programa para que no muestre datos de emisión del Ciclo Combinado puesto que los datos que se reciben de MEDAS no son correctos.

Lo que se hace es cambiar el código del proceso leer_datos.R de la siguiente manera:

# mientras los datos que se reciben del ciclo no sean correctos se pone fiabilidad 0 para evitar problema

#	fiab3=matrix(aux[seq(2,2*dim31*dim32,2)],dim31,dim32)

fiab3=matrix(0,dim31,dim32)

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.04.b.

21/05/2008

- Se implantan las modificaciones realizadas sobre el cálculo de la fuente de un episodio para corregir el problema observado de que no se estaba realizando la clasificación.

El problema era que se estaba haciendo referencia a “NOx” y “SO2” como nombres de columna cuando en realidad figuraban “   NOx_MH” y “   SO2_MH” (formateados con espacios en blanco).

En Fuente_episodio.R se cambia:

ratio_inmi=datos_inmi["NOx"]/datos_inmi["SO2"]

ratio_inmi_sinF=NOx_sinF/datos_inmi["SO2"]}

por:

ratio_inmi=datos_inmi[2]/datos_inmi[1]

ratio_inmi_sinF=NOx_sinF/datos_inmi[1]}

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.05 y Prediccion_2007-v.01.05.b.

29/05/2008

- Se implantan las modificaciones realizadas sobre el cálculo del PAI para el periodo anterior, tanto en la Central como en el Ciclo Combinado, para corregir el problema de que no se estaba calculando correctamente (siempre era 0).

El problema era que se estaba haciendo una comprobación del tipo “ifelse(exists("…”),…,0)” que siempre daba FALSE.

En pai_central.R se cambia:

pai_ant[i]=ifelse(exists("pai[i]"),pai[i],0)	# guarda la media del periodo anterior

por:

pai_ant[i]=pai[i]	# guarda la media del periodo anterior

En pai_ciclo.R se cambia:

pai_ant[k,i]=ifelse(exists("pai[k,i]"),pai[k,i],0)	# guarda la media del periodo anterior

por:

pai_ant[k,i]=pai[k,i]	# guarda la media del periodo anterior

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.06 y Prediccion_2007-v.01.06.b.

24/07/2008

- Se pone en funcionamiento el nuevo PC (ef036594), que se denominará PC SIPEI, que sustituye al PC Viejo (OB305499) y al hasta ahora denominado PC Nuevo (EF305499).

Los cambios afectan a la conexión con el servidor de MEDAS, que antes se hacía desde el PC Viejo, y a las referencias en las rutas y ubicaciones de los procesos que se ejecutaban desde el PC Nuevo:

|  | Fecha | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min.dat | 5min.dat |
| Últimos datos procesados antes del cambio | 24/07/2008 | 12:15 | 12:10 |
| Primeros datos procesados después del cambio | 24/07/2008 | 12:52 | 12:45 |

Se aprovecha para cambiar la denominación de la carpeta ArchivosR0 por ArchivosR y el nombre de configuracion0.txt por configuracion.txt, y la referencia en pred_medas_min.

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.07 y Prediccion_2007-v.01.07.b.

25/11/2008

- Informan de que ya se han realizado los cambios de las 3 estaciones previstas, de forma que se están recibiendo de MEDAS datos de las nuevas en el lugar donde se recibían las sustituidas.

- Informan de que ya se están recibiendo los datos del Ciclo Combinado.

Al mirar los ficheros que se reciben de MEDAS se observa que la potencia de la turbina de vapor no parece que se esté repartiendo entre las dos de gas, sino que viene la total repetida (salvo pequeñas diferencias) para ambas turbinas de gas.

Se consulta y confirman que lo tienen que cambiar para enviar para cada turbina de gas la potencia de la de vapor que le corresponde.

Por el momento se continuará entonces sin mostrar los datos de emisión del Ciclo Combinado.

27/11/2008

- Solicitan que se modifiquen los procesos para que por el momento no se muestren los datos de las nuevas estaciones.

Lo que se hace es cambiar el código del proceso leer_datos.R de la siguiente manera:

# se cambiaron las estaciones C8, D6 y F7 por B8, G5 y F8, respectivamente

# y mientras los datos que se reciben de las nuevas estaciones no sean correctos se pone fiabilidad 0 para evitar problemas

fiab1[,5]=0

fiab1[,7]=0

fiab1[,13]=0

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.07.c.

04/12/2008

- Informan de que es mejor que en los ficheros que se reciben de MEDAS venga la potencia de la turbina de vapor como hasta ahora, es decir, la total repetida para ambas turbinas de gas.

De esta forma, lo que se hará es coger la que viene con la primera turbina de gas y descartar la de la segunda. Para ello habrá que modificar tanto los procesos de predicción como la aplicación de visualización.

Se comprueba además que no están enviando primero la potencia de la turbina de gas y luego la de vapor, sino al revés.

Solicitan además que se redacte un documento en el que se detallen claramente todos los datos que se deben recibir y en que formato, contemplando la posibilidad de que incorporen ya las tres variables que faltan del Ciclo Combinado aunque vengan con datos perdidos.

Por el momento se continuará entonces sin mostrar los datos de emisión del Ciclo Combinado.

08/01/2009

- Se acuerda implantar ya las modificaciones en los procesos para mostrar los datos de emisión del Ciclo Combinado.

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.07.d.

22/01/2009

- Se pone en funcionamiento los nuevos procesos para la versión 3.0.0.0 de la aplicación VPR INM 2007.

|  | Fecha | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min.dat | 5min.dat |
| Últimos datos procesados antes del cambio | 22/01/2009 | 15:35 | 15:25 |
| Primeros datos procesados después del cambio | 22/01/2009 | 15:43 | 15:35 |

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.08.

03/02/2009

- Se hace el cambio en MEDAS para eliminar las 4 estaciones y recibir las 3 variables que faltaban del Ciclo Combinado en los ficheros “min.dat” y “5min.dat”.

|  | Fecha | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min.dat | 5min.dat |
| Últimos datos procesados antes del cambio | 03/02/2009 | 12:07 | 12:00 |
| Últimos datos recibidos antes del cambio | 03/02/2009 | 12:20 | 12:15 |
| Primeros datos recibidos después del cambio | 03/02/2009 | 13:26 | 13:20 |
| Primeros datos procesados después del cambio | 03/02/2009 | 13:31 | 13:20 |

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.09.

27/04/2009

- A raíz de los problemas surgidos en MEDAS el día 23/04/2009, que provocaron que se dejasen de recibir los datos, se detectó que al volver a recibirlos los procesos no realizaban correctamente el cálculo de la hora de inicio del periodo PAI de la central y de valores medios diarios del ciclo combinado.

Se cambiaron manualmente las horas, pero habría que ver si es posible modificar los procesos para que contemplen estas situaciones.

08/06/2009

- Se consulta si los valores mínimos de inmisión de SO2 y NOx (que actualmente están en 3 y 2 μg/m3, respectivamente) pueden cambiar. Dicen que sí, que son valores configurables, pero que no es probable que se cambien.

06/07/2009

- Comunican que los procesos estuvieron parados desde el día 03/07/2009 hasta esta misma mañana porque apagaron todos los equipos para evitar problemas debido al cambio de un transformador que se iba a hacer.

- Se informa de que ya están listos los procesos con los nuevos modelos de clasificación y se pregunta si en caso de producirse simultáneamente alarmas de SO2 y NOx se le da prioridad a una u otra. Dicen que de darse las dos se calcule la probabilidad para el SO2.

- Se ponen en funcionamiento los procesos que implementan los nuevos modelos de clasificación, que están adaptados provisionalmente para que funcionen mientras no se modifique la aplicación de visualización. Además, se ha realizado un pequeño cambio en el cálculo del periodo PAI del Ciclo Combinado.

|  | Fecha | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min.dat | 5min.dat |
| Últimos datos procesados antes del cambio | 06/07/2009 | 11:55 | 11:45 |
| Primeros datos procesados después del cambio | 06/07/2009 | 11:59 | 11:50 |

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.10.

29/07/2009

- Se cambian los procesos para añadir algunos controles en la clasificación del origen de un episodio.

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.11.

19/08/2009

- Tras las llamadas de los días 14 y 18 informando de que los procesos se estaban parando por problemas de desbordamiento de búfer, y no solucionándose el problema al desinstalar programas para conseguir más espacio en el disco duro, se acude para analizar in situ la situación.

Se observa que el espacio disponible en la unidad C se encuentra en torno a los 400 MB al llegar y sin estar ejecutando los procesos de predicción baja inexplicablemente a aproximadamente 250 MB. Además, se siguen produciendo errores por desbordamiento de búfer aun no estando los procesos en ejecución.

Se instala una actualización de Zone Alarm Pro.

Se desinstalan más programas y se borran y compactan archivos para liberar espacio en disco.

Se observa en los informes de McAfee la detección de la amenaza “W32/Conficker.worm.gen.a” que es limpiada o eliminada en todos los casos excepto en un archivo “C:\WINDOWS\SYSTEM32\X” en el que se produce un fallo tanto al intentar limpiarlo como al eliminarlo.

Se descarga y ejecuta la herramienta específica Conficker Stinger. Tras su ejecución no vuelven a aparecer referencias al virus en el informe de escáner.

Se pasan tres antivirus diferentes (el propio McAfee y el Norton y el Panda online) y otros tantos antiespías sin que detecten problema alguno ni la presencia del Conficker.

Se ha logrado un espacio libre en C de 1,78 GB.

Se dejan los procesos en ejecución.

20/08/2009

- Se reciben correos electrónicos informando de que los procesos se estaban parando de nuevo por problemas de desbordamiento de búfer.

21/08/2009

- Llaman porque sigue fallando. Parece ser que los procesos no fallan ni se cierran, sino que no se reciben datos nuevos, por lo que se deduce que el problema es que se bloquea o corta la conexión con MEDAS.

Se comprueba que el Firewall de Windows sigue desactivado y se cambia la opción de bloqueo por desbordamiento del McAfee para que en lugar de bloquear solo informe.

Se dejan los procesos funcionando pero ejecutándolos desde R, sin utilizar los .bat.

Se intentará planificar con los informáticos una reinstalación completa del equipo lo antes posible.

24/08/2009

- Llaman porque volvió a fallar (se paró el día 21/08/2009 a las 19:18 horas). En esta ocasión no parece que el fallo sea el mismo que se venía produciendo. La conexión no está cortada, sigue funcionando y actualizando los datos. El proceso minutal se ha parado mostrando un error:

Error en density.default(ratio_inmi[, i], from = limx[1], to = limx[2],  :

non-finite 'to'.

El error puede producirse en las situaciones en que no hay datos de emisión, porque al hacer la suma

sum_ct=apply(emi_ct,c(1,2),sum,na.rm=T)

devuelve ceros que provocan valores infinitos al hacer las divisiones posteriores

ratio_emi_ct[,1]=sum_ct[,1]/sum_ct[,2]

ratio_emi_ct[,2]=sum_ct[,2]/sum_ct[,1]

25/08/2009

- Llaman porque volvió a fallar. El proceso minutal se ha parado de nuevo mostrando el error:

Error en density.default(ratio_inmi[, i], from = limx[1], to = limx[2],  :

non-finite 'to'.

Se envía una nueva versión del archivo Fuente_episodio.R corregido para que lo cambien.

Al reiniciar el equipo después de copiar el archivo utilizando un pendrive vuelven a saltar alertas del antivirus con referencias al Conficker, por lo que se les dice que utilicen de nuevo la herramienta específica Conficker Stinger, tanto para las unidades del disco duro como para los pendrive que se hayan conectado al equipo.

Una vez hecho esto parece que ya todo va bien y se ejecutan los procesos con la nueva versión.

Estos cambios se recogen en Prediccion_2007-v.01.12.

28/08/2009

- Se recibe un correo electrónico informando de que desde el día 25 no ha fallado nada y los procesos continúan en ejecución sin problema.

02/09/2009

- Se paran los procesos para cambiar el tamaño de las particiones del disco duro.

|  | Fecha | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min.dat | 5min.dat |
| Últimos datos procesados antes del cambio | 02/09/2009 | 10:12 | 10:05 |
| Primeros datos procesados después del cambio | 02/09/2009 | 12:19 | 12:10 |

- Se aprovecha la parada para instalar la versión 2.9.2 de R.

# Visualización

## 2006

Este apartado está referido a la aplicación VPR INM 2006.

17/12/2007

- Se observa un comportamiento extraño en el programa de visualización. El caso es que se están calibrando varias estaciones y se reciben datos que no son válidos (con una fiabilidad de 0). En la opción de Valores minutal aparece NC en el dato del MAPA pero, sin embargo, en la opción Media Horaria aparece el valor 202 para F5 y, en consecuencia, en Mensaje aparece Alarma. En Predicción aparece 185.

¿Cómo es posible que haya un mensaje de alarma con un dato que se recibe con fiabilidad 0?

- En la pestaña de HISTÓRICOS si se pulsa el botón de Cancelar en la ventana de exploración de archivos se produce un error:

Error ‘32755’ en tiempo de ejecución: Se ha seleccionado Cancelar.

Al aceptar se cierra el programa.

03/01/2008

- Se produce a veces el siguiente error:

Error lectura en min*.dat

La entrada de datos ha sobrepasado el final del archivo.

Dicen que en ocasiones se produce el error en la pestaña de METEOROLOGÍA y “desaparecen” los datos (aparece NC) y tiene que cerrar la aplicación y volver a abrirla para que aparezca de nuevo todo bien.

También se observa un parpadeo de la ventana posterior al error.

- Al hacer clic en el icono de la barra de tareas no se minimiza la aplicación.

- En ocasiones al cerrar la aplicación sigue apareciendo en el Administrador de tareas de Windows, tanto en Aplicaciones como en Procesos (vpr_inm_2006.exe).

- En ocasiones al cambiar de pestaña aparece solo el fondo gris y hay que pinchar sobre él o esperar un tiempo para que aparezcan los datos y las gráficas.

14/01/2008

- Se produce en ocasiones el siguiente error:

Error ‘62’ en tiempo de ejecución.

La entrada de datos ha sobrepasado el final del archivo.

Al aceptar se queda la aplicación “colgada” apareciendo únicamente el fondo gris, aunque permite cambiar de estaña (manteniéndose el fondo gris). En otras ocasiones en lugar de ocurrir esto se cierra directamente.

## 2007

Este apartado está referido a la aplicación VPR INM 2007.

30/01/2008

- Se entrega un CD con la versión 1.0.0.0 de la nueva aplicación (VPR INM 2007) y datos estáticos para que la prueben los informáticos.

13/02/2008

- Se habla con el departamento de informática sobre el CD que se les ha dado con la nueva versión de la aplicación de visualización.

Lo prueban con datos estáticos y da algún error (como ya se esperaba).

Dicen que la versión definitiva la quieren en un paquete que solo tenga la aplicación (sin el Framework de .NET, ni Crystal Reports, …) y que se especifiquen éstos como requisitos previos, porque ya están incluidos en la plataforma de Endesa.

La próxima prueba se hará ya accediendo a los datos en red, por lo que habrá que poner en funcionamiento los nuevos procesos de R.

09/04/2008

- Se entrega un CD con la versión 2.0.0.0 de la nueva aplicación (VPR INM 2007) y datos estáticos para que la prueben.

Una vez que la ven en la Sección de Medio Ambiente piden que se hagan algunos cambios, por lo que se “cancela” la entrega y se abordarán las modificaciones.

Los cambios solicitados afectan principalmente a la manera en que se muestran algunos datos, especialmente al número de decimales.

16/04/2008

- Se entrega un CD con la versión 2.0.0.0 modificada de la nueva aplicación (VPR INM 2007) y datos estáticos para que la prueben.

- Se entrega también el certificado de propiedad del software.

28/04/2008

- Informan de que ya han instalado en un equipo de la Sección de Medio Ambiente la nueva versión de la aplicación desde Madrid, por lo que solicitan que se ejecuten los nuevos procesos para poder probarla con datos reales y así se hace.

05/05/2008

- Preguntan si no se puede imprimir las gráficas desde la aplicación.

- Comentan que el pasado viernes día 2 de mayo hubo un episodio de NOX y en la aplicación aparecía el mensaje de alarma pero no la clasificación.

06/05/2008

- Informan de que han decidido instalar ya la nueva aplicación para todos los usuarios y solicitan que se redacte y remita un manual básico de usuario.

08/05/2008

- Se envía por correo electrónico el manual básico de usuario.

21/05/2008

- Piden que se añada a todas las pantallas de la aplicación algún tipo de indicador que avise de si hay o no alarma, porque puede ser que se esté, por ejemplo, viendo cosas en la pantalla de Central Térmica y no hay manera de enterarse de si durante ese tiempo ocurre algo.

29/05/2008

- Informan de los cambios que se van a realizar en las estaciones.

Véase detalladamente en el anexo correspondiente.

14/07/2008

- A raíz de unos problemas en las mediciones de las estaciones A6 y B7 se produjo una situación de alarma por SO2 en la primera y por NOX en la segunda. A causa de esto existían sendas alarmas del tipo “Reducir emisiones”, mientras que en el apartado de clasificación se mostraba que la probabilidad de que el origen fuese achacable a la central térmica era del 0%.

Esta situación causó cierta duda acerca del modo en que están desarrolladas las dos funcionalidades: gestión de alarmas y clasificación del origen.

Preguntan qué sentido tiene que si el origen no es achacable a la central se esté “sugiriendo” reducir las emisiones y piden que se les explique en base a que se calculan las alarmas y el origen. Al decirles que no se tiene en cuenta el viento se comenta que se había hablado de tenerlo en cuenta y que así debería ser.

23/09/2008

- Informan de que se han fijado en que en los datos de emisión de la central térmica para el caudal del total central se hace una media ponderada, cuando debería ser una suma directa del caudal de todos los grupos.

Habrá que cambiar esto en la próxima versión de la aplicación.

En relación con esto surge una duda. Si la potencia para un grupo no llega al mínimo técnico, ¿se tiene en cuenta el caudal de ese grupo para el cálculo del total central o no?. Ahora no se está teniendo en cuenta para ninguno de los datos.

Si un grupo no llega al mínimo técnico solo suma la potencia en el total central, el resto de los datos no.

07/10/2008

- Comentan que en la pantalla de Meteorología las unidades de Precipitación no deberían ser milímetros cúbicos por metro cuadrado (mm3/m2) sino milímetros (mm) o, en todo caso, litros por metro cuadrado (l/m2), aunque se debe poner mejor mm.

21/10/2008

- Informan de variaciones en los cambios que se van a realizar en las estaciones.

La intención sigue siendo hacer una única versión de la aplicación que recoja todos los cambios y que debería estar lista a finales de año.

Véase detalladamente en el anexo correspondiente.

23/10/2008

- Solicitan que se hagan ya los cambios en la aplicación de manera que queden solo las 13 estaciones finales, aunque las 4 que se van a eliminar continúen funcionando hasta final de año.

- Comentan además las siguientes cuestiones:

  - En la pantalla de Central Térmica no hay que calcular el total central para O2 y solo la Potencia y el Caudal se tienen en cuenta en el total cuando no se llega al mínimo técnico de potencia.

  - Especificar para cada medida qué valores son sobre seco y cuáles sobre bruto.

  - En la pantalla de Ciclo Combinado no debe aparecer O2 s/s O2 15% (%), sino simplemente O2 s/s (%).

30/10/2008

- Solicitan que en la pantalla de Central Térmica se especifique que el O2 es sobre bruto.

Para el resto de variables no es necesario cambiar nada y tampoco poner explícitamente en los botones si es s/s o s/b.

- Confirman que las unidades en las que se mide la variable COV´s en el Ciclo Combinado no son µg/m3 sino mg/m3.

27/11/2008

- Comentan que el comportamiento de la clasificación sigue resultando extraño. La información aparece y desaparece sin que se entienda muy bien el motivo. Teniendo marcada la opción “minutal” o “predicción” no aparece y si se marca la opción “media horaria” sí (en ese momento no había datos de inmisión minutales y sí en media horaria… influye?).

08/01/2009

- Solicitan que en la pantalla de Central Térmica se especifique que el Caudal es sobre bruto.

Se confirmará si para la pantalla de Ciclo Combinado se presenta COV’s sobre seco o sobre bruto.

12/01/2009

- Confirman que los valores de la variable COV’s son sobre bruto y así se debería especificar en la pantalla de Ciclo Combinado.

13/01/2009

- Se entrega un CD con la versión 3.0.0.0 de la aplicación VPR INM 2007 y datos estáticos para que puedan probarla y, si procede, instalarla.

15/01/2009

- Se entrega el certificado de propiedad del software para la versión 3.0.0.0 de la aplicación VPR INM 2007.

22/01/2009

- Informan de que ya han instalado en un equipo de la Sección de Medio Ambiente la versión v.3.0.0.0 de la aplicación VPR INM 2007, por lo que solicitan que se ejecuten los nuevos procesos para poder probarla con datos reales y así se hace.

- En próximos días se instalará para los demás usuarios, por lo que se decide dejar en ejecución únicamente los procesos nuevos, para que a medida que se vaya disponiendo de la nueva aplicación funcione ya correctamente.

03/02/2009

- Informan de que ya han instalado en todos los equipos la versión v.3.0.0.0 de la aplicación VPR INM 2007. Todo ha ido bien.

02/09/2009

- Se presenta la versión v.3.1.0.0 de la aplicación VPR INM 2007 para su aprobación previa. Se acepta todo excepto que piden que los niveles para clasificación sean “Nula/NC, Muy baja, Baja, Media y Alta” en lugar de “NC, Nula, Baja, Media y Alta”.

# Tareas

## Copia de archivos

03/01/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de noviembre, creando los archivos comprimidos “MINnov07.zip” y “5MINnov07.zip” en “D:\programas\DATOS\2007”.

Una vez hecho esto se eliminan los archivos de ese mes de las carpetas “D:\prediccion_nl”, “D:\programas\x_medas” y “D:\programas\x_nl”.

11/02/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de diciembre, creando los archivos comprimidos “MINdic07.zip” y “5MINdic07.zip” en “D:\programas\DATOS\2007”.

05/03/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de enero, creando los archivos comprimidos “MINene08.zip” y “5MINene08.zip” en “D:\programas\DATOS\2008”.

02/04/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de febrero, creando los archivos comprimidos “MINfeb08.zip” y “5MINfeb08.zip” en “D:\programas\DATOS\2008”.

05/05/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de marzo, creando los archivos comprimidos “MINmar08.zip” y “5MINmar08.zip” en “D:\programas\DATOS\2008”.

No hay datos minutales de los días 8 y 9 de marzo porque los procesos se detuvieron (por causas desconocidas) el día 7 a las 13:22 y no se arrancaron hasta el día 10 a las 9:16.

02/06/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de abril, creando los archivos comprimidos “MINabr08.zip” y “5MINabr08.zip” en “D:\programas\DATOS\2008”.

No hay datos minutales de los días 4, 5 y 6 de abril porque los procesos se detuvieron (por causas desconocidas) el día 3 a las 9:58 y no se arrancaron hasta el día 7 a las 9:24.

- Se copian también los archivos correspondientes al mes de mayo porque se paran definitivamente los procesos antiguos (los de 2006), creando los archivos comprimidos “MINmay08.zip” y “5MINmay08.zip” en “D:\programas\DATOS\2008”.

07/07/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de mayo generados por los procesos nuevos (los de los procesos antiguos ya se habían copiado con anterioridad), creando los archivos comprimidos “MINmay08_nuevos.zip” y “5MINmay08_nuevos.zip” en “D:\programas\DATOS\2008”.

Una vez hecho esto se eliminan los archivos de ese mes de las carpetas “D:\Espaciodeprueba\prediccion_nl”, “D:\Espaciodeprueba\programas\x_medas” y “D:\Espaciodeprueba\programas\x_nl”.

- Se tienen así, para el mes de mayo, los archivos generados tanto por los procesos antiguos como por los nuevos para poder compararlos si fuese necesario.

  - MINmay08.zip contiene:

    - EmHisMddmm.aa

    - InHisMddmm.aa

    - MeHisMddmm.aa

  - MINmay08_nuevos.zip contiene:

    - EmccHisMddmm.aa

    - EmHisMddmm.aa

    - InHisMddmm.aa

    - MeHisMddmm.aa

    - PredHisMddmm.aa

  - 5MINmay08.zip contiene:

    - EmHisddmm.aa

    - InHisddmm.aa

    - MeHisddmm.aa

    - prd_ddmm.aa

  - 5MINmay08_nuevos.zip contiene:

    - prd_ddmm.aa

01/08/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de junio, creando los archivos comprimidos “MINjun08.zip” y “5MINjun08.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2008”.

02/09/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de julio, creando los archivos comprimidos “MINjul08.zip” y “5MINjul08.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2008”.

07/10/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de agosto, creando los archivos comprimidos “MINago08.zip” y “5MINago08.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2008”.

25/11/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de septiembre, creando los archivos comprimidos “MINsep08.zip” y “5MINsep08.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2008”.

09/12/2008

- Se copian los archivos correspondientes al mes de octubre, creando los archivos comprimidos “MINoct08.zip” y “5MINoct08.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2008”.

08/01/2009

- Se copian los archivos correspondientes al mes de noviembre, creando los archivos comprimidos “MINnov08.zip” y “5MINnov08.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2008”.

03/02/2009

- Se copian los archivos correspondientes al mes de diciembre, creando los archivos comprimidos “MINdic08.zip” y “5MINdic08.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2008”.

03/03/2009

- Se copian los archivos correspondientes al mes de enero, creando los archivos comprimidos “MINene09.zip” y “5MINene09.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2009”.

No hay datos del día 25 de enero porque los procesos se detuvieron (por el temporal) el día 24 a las 0:29 y no se arrancaron hasta el día 26 a las 12:17.

13/04/2009

- Se copian los archivos correspondientes al mes de febrero, creando los archivos comprimidos “MINfeb09.zip” y “5MINfeb09.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2009”.

04/05/2009

- Se copian los archivos correspondientes al mes de marzo, creando los archivos comprimidos “MINmar09.zip” y “5MINmar09.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2009”.

01/06/2009

- Se copian los archivos correspondientes al mes de abril, creando los archivos comprimidos “MINabr09.zip” y “5MINabr09.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2009”.

No hay datos de los días 24, 25 y 26 de abril porque los ficheros dejaron de actualizarse (por un problema en MEDAS) el día 23 a las 19:14 y no se arrancaron hasta el día 27 pasada las 11.

06/07/2009

- Se copian los archivos correspondientes al mes de mayo, creando los archivos comprimidos “MINmay09.zip” y “5MINmay09.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2009”.

29/07/2009

- Se copian los archivos correspondientes al mes de junio, creando los archivos comprimidos “MINjun09.zip” y “5MINjun09.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2009”.

02/09/2009

- Se copian los archivos correspondientes al mes de julio, creando los archivos comprimidos “MINjul09.zip” y “5MINjul09.zip” en “D:\SIPEI\DATOS\2009”.

No hay datos de los días 4 y 5 de julio porque los procesos se detuvieron (porque apagaron todos los equipos para cambiar un transformador) el día 3 a las 13:48 y no se arrancaron hasta el día 6 a las 9:02.

# Reuniones

## As Pontes – 15/05/2008

### Asistentes

- José Luis Bermúdez Cela (Medio Ambiente)

- Belén Soto Torrente (Medio Ambiente)

- Juan Hernández (Ciclo Combinado)

- Cristina Ruíz Bernal (Ciclo Combinado)

- Wenceslao González Manteiga (USC)

- Manuel Febrero Bande (USC)

- Adela Martínez Calvo (USC)

- María Piñeiro Lamas (USC)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Clasificación.

Se comenta que parece que la funcionalidad de clasificación no está funcionando en la nueva aplicación. No se muestra ningún valor cuando hay alarma.

- Cambios en las estaciones.

Hay que ir preparándose para los cambios que va a haber en las estaciones. Habrá algunas nuevas y se eliminarán otras. Una de ellas estará en Ferrol.

Habrá que crear las matrices históricas para las nuevas. Habrá que valorar si se puede aprovechar la información de alguna estación cercana a las nuevas.

- Datos del Ciclo Combinado.

Hay un problema porque en MEDAS todavía no saben cómo hacer para poder obtener los datos.

Se solicita que se cambien temporalmente los procesos R para que no tengan en cuenta los datos que se reciben de MEDAS mientras no existan garantías de que son totalmente correctos.

- Impresión de gráficas.

Se comenta que sería deseable que se dispusiese de una opción para poder imprimir las gráficas desde la aplicación de visualización.

- Validación.

Se comenta la necesidad de validar los datos de predicción de este año.

Esto dependerá de los datos del Ciclo Combinado.

- Cointegración.

Se expone brevemente el tema de cointegración, sobre el que se está trabajando en la actualidad.

Parece que no hay ningún valor en el Ciclo Combinado que se pueda utilizar para analizar conjuntamente con el NOX.

- Integración con MEDAS.

Se comenta que se está valorando la posibilidad de integrar el sistema de predicción en MEDAS, pero todavía no se sabe lo que se hará.

- Turbina Generadora.

Se pide el cambio de referencia donde aparece la denominación Turbina Generadora por Turbina de Gas en el Ciclo Combinado.

- Informes.

Se pide que se modifiquen los informes de la aplicación de visualización para que aparezca también la clasificación.

## Santiago – 26/12/2008

### Asistentes

- Wenceslao González Manteiga (USC)

- Manuel Febrero Bande (USC)

- Adela Martínez Calvo (USC)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Cambiar la información de Acerca de… poniendo proyecto SIPEI 2007-2008 y realizado por los profesores e investigadores con los nombres de todos ordenados alfabéticamente.

Preguntar si prefieren mantener la referencia VPR INM 2007 o poner otra.

- Utilizar los datos históricos de B1 para B8 y F8 y los de C9 para G5.

Otra opción que se podría valorar es hacer una mixtura para G5 con datos de varias de las estaciones que están más alejadas y/o en entornos urbanos.

Preguntar si es posible obtener datos de otra estación en el entorno de G5.

A medida que se vayan teniendo datos de las nuevas estaciones y se analicen las nuevas condiciones se irán revisando los datos históricos que se utilizan.

- Clasificación

  - Se hace la clasificación como hasta ahora.

  - Se analiza la relación entre NOX y O3 para determinar si el episodio se debe a un error en el aparato de medición.

Se fija un umbral para decidir si la correlación es o no normal.

Si no es normal se muestra un mensaje informando y de que  puede ser debido a un error en la medición.

  - Se abre un cono de influencia desde la central con los datos de dirección y velocidad del viento de A Mourela, de forma que el ángulo de apertura venga determinado por la velocidad del viento.

Si la estación en la que se da el episodio cae fuera del cono se considera que teniendo en cuenta esto el episodio no tiene su origen en la central y se informa al respecto.

  - Plantear un análisis interno del modelo utilizando datos reales y datos de predicción para compararlos.

- Buscar información relacionada con modelos que utilicen el viento: modelos de difusión,…

## As Pontes – 30/12/2008

### Asistentes

- Belén Soto Torrente (Medio Ambiente)

- Inés Romero de Arbizu (Medio Ambiente)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Se informa de los acuerdos alcanzados en la reunión de Santiago – 26/12/2008 acerca de los datos históricos que se van a utilizar para las nuevas estaciones.

Se pregunta si es posible obtener datos de otra estación en el entorno de G5. No parece probable.

- Se pregunta si prefieren mantener la referencia VPR INM 2007 o poner otra. Se valorará.

- Se convocará una reunión con los responsables de la Central de Ciclo Combinado para que den el visto bueno a su parte en la aplicación de visualización.

Hay que concretar, entre otras cosas, que el periodo PAI es de 24 horas y quién se encarga de indicar la fecha de inicio del periodo si hay cambios.

- Se informa de que la aplicación ya está lista, a expensas de obtener el visto bueno definitivo por todas las partes implicadas.

- Se informa de que ya se ha elaborado un documento con las especificaciones técnicas referidas a la comunicación con el sistema MEDAS, que será analizado y aprobado en próximas fechas.

Se comenta que aunque se dejen de recibir datos de las 4 estaciones que se van a eliminar en estas fechas, no debe cambiar la estructura de los archivos que se reciben de MEDAS sin establecer previamente un procedimiento coordinado con SIPEI.

## As Pontes – 08/01/2009

### Asistentes

- José Luis Bermúdez Cela (Medio Ambiente)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Se informa de los acuerdos alcanzados en la reunión de Santiago – 26/12/2008 acerca de los datos históricos que se van a utilizar para las nuevas estaciones y de los temas tratados en la reunión de As Pontes – 30/12/2008.

- Se pregunta si prefieren mantener la referencia VPR INM 2007 o poner otra. Se decide poner VPR INM 2007 Versión 3 y Copyright de 2008.

- Se convocará una reunión con los responsables de la Central de Ciclo Combinado para que den el visto bueno a su parte en la aplicación de visualización.

El periodo PAI del Ciclo Combinado no es de 24 horas calculadas como en la Central Térmica, sino que es la media diaria (haya o no actividad). Es decir, se calcula siempre el valor medio desde las 0:00 hasta las 24:00 del día. Hay que cambiar las referencias del tipo “Periodo de 24h (PAI)” por “Valores medios diarios”.

- Se informa de que la aplicación ya está lista, a expensas de obtener el visto bueno definitivo por todas las partes implicadas.

- Se informa de que ya se ha elaborado un documento con las especificaciones técnicas referidas a la comunicación con el sistema MEDAS. Se analiza y modifica ligeramente para especificar que el O2 y el Caudal es sobre bruto donde no aparecía explícitamente.

Se reitera que aunque se dejen de recibir datos de las 4 estaciones que se van a eliminar en estas fechas, no debe cambiar la estructura de los archivos que se reciben de MEDAS sin establecer previamente un procedimiento coordinado con SIPEI.

- Se acuerda cambiar los mensajes de alarma de la siguiente manera:

| SO2 | NOX | Mensaje actual | Mensaje nuevo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | No hay alarma | No hay alarma |
| 100.00 | 50.00 | Alarma | Alarma Nivel 1 |
| 200.00 | 150.00 | Reducir emisiones | Alarma Nivel 2 |
| 350.00 | 200.00 | Reducir emisiones | Alarma Nivel 2 |

Y se especificará de alguna manera (al menos en el manual de usuario) que significa cada nivel de alarma.

- Se acuerda implantar ya las modificaciones en los procesos para mostrar los datos de emisión del Ciclo Combinado.

## Santiago – 17/03/2009

### Asistentes

- Wenceslao González Manteiga (USC)

- Manuel Febrero Bande (USC)

- Adela Martínez Calvo (USC)

- María Piñeiro Lamas (USC)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

- Abelardo Enrique Monsalve Cobis (USC)

### Temas tratados

- Clasificación del origen de un episodio.

  - Tener en cuenta la dirección y velocidad del viento.

  - No se puede utilizar el O3 porque no se mide en todas las estaciones.

  - Plantear la clasificación en dos etapas: primero una como (o similar) a la que se está haciendo y una segunda en la que entraría en juego la dirección y velocidad del viento. Esto permitiría descartar el origen del episodio en la central más que confirmarlo.

  - Contemplar la utilización de modelos logísticos.

  - Mirar cómo se tratará y mostrará la información, porque ahora solo se toma el que tiene el valor máximo.

  - Se necesitan datos de la central de ciclo combinado para poder hacer la clasificación de que el origen esté en ésta.

- Revisar las matrices históricas para intentar adecuarlas a los datos más recientes.

## As Pontes – 31/03/2009

### Asistentes

- José Luis Bermúdez Cela (Medio Ambiente)

- Belén Soto Torrente (Medio Ambiente)

- Cristina Ruíz Bernal (Ciclo Combinado)

- Wenceslao González Manteiga (USC)

- Manuel Febrero Bande (USC)

- José Manuel Prada Sánchez (USC)

- Adela Martínez Calvo (USC)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Se comenta que el funcionamiento de la aplicación de visualización a mejorado considerablemente y funciona de forma satisfactoria.

- Clasificación del origen de un episodio.

  - Se comenta que la clasificación de los episodios parece que se está realizando correctamente hasta el momento pero habrá que mejorarlo: para la central térmica pueden valer los cálculos por ratios pero para el ciclo combinado no.

  - Se comenta que seguramente las estaciones más conflictivas serán las más próximas.

  - Se comenta que ahora mismo se está teniendo en cuenta el origen para la estación con el valor mayor y que sería interesante verlo para todas las estaciones. Una idea es presentarlo sobre otro mapa sin que se vean los valores de inmisión. O mostrar y ocultar unos u otros al pulsar un botón, como una opción a mayores del minutal, media horaria y predicción.

  - Para asignar la probabilidad para el ciclo combinado se utilizará la dirección y velocidad de viento.

  - Se plantea un desarrollo en dos fases: primero mostrar un dato para no tener que modificar la aplicación de visualización y luego para todas las estaciones.

  - Se necesitan datos del año completo para determinar los valores de fondo porque puede haber diferencias entre las diferentes estaciones.

  - Habrá que hacer una primera aproximación con lo que hay (contaminación de fondo hasta la fecha), los datos de viento y de actividad de la central (funciona o no). Esto estará para finales de mayo.

  - Se pueden contemplar diferentes perfiles de estaciones: B1, C9, G5 y G2 tienen sus peculiaridades (las tres primeras más urbanas y la otra por tener un foco próximo) y el resto son más rurales y similares entre ellas.

- Se comenta que en lo que va de año la actividad de la central de ciclo combinado se ha limitado a unos diez días en enero y cuatro o cinco días en marzo.

- Se comenta la situación del personal asignado al proyecto.

  - Se continuará con el mantenimiento y una visita semanal hasta el verano.

  - Se incorporará a una persona nueva después del verano.

- Se vuelve a plantear la posibilidad de integración del sistema en la plataforma de MEDAS.

- Al ser ahora un requisito legal es de vital importancia garantizar el funcionamiento y la robustez del sistema de predicción. De hecho, se había planteado la posibilidad de que fuese necesario enviar información de los resultados de la predicción a la autoridad competente y es posible que acabe siendo así. Esto se haría de modo similar al envío de otros datos que ya se hace ahora desde MEDAS cada cinco minutos.

- Se piden datos de actividad de la central de ciclo combinado para saber cuándo ha estado funcionando y cuando no.

## Santiago – 04/05/2009

### Asistentes

- Wenceslao González Manteiga (USC)

- Manuel Febrero Bande (USC)

- Adela Martínez Calvo (USC)

- María Piñeiro Lamas (USC)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Clasificación del origen de un episodio.

  - En presencia de SO2 se utiliza el mismo sistema que hasta ahora para determinar si el origen está en la Central Térmica, sin tener en cuenta el viento porque no existen otros posibles focos de emisión de SO2.

  - Si hay algo de SO2 puede ser que el ratio de inmisión no coincida con el de emisión de la central térmica porque existe un aporte de NOX a mayores de la central de ciclo combinado. Hay que estimar la proporción de NOX que es imputable a cada una. La del ciclo combinado se puede estimar considerando que el NOX de inmisión es suma del que llega de cada central más el de fondo. Y asumir que el SO2 y NOX de inmisión tienen la misma proporción para substituirlos en los ratios.

  - En ausencia de SO2 se descarta que el origen sea la central térmica y hay que mirar si es la de ciclo combinado. En este caso se utiliza el viento, abriendo un cono en función de la dirección y velocidad y la distancia a la estación.

Se puede considerar un cono fijo de 45º o alguna regla tipo 360º/velocidad.

Se puede estimar el instante de partida de la central en función de la velocidad del viento y la distancia a la estación y tomar los datos de 30 minutos (15 antes y 15 después del instante estimado) y calcular los conos para esos instantes.

En base a la velocidad media y la distancia a la estación se mira si al menos en el 10% de los casos la estación está dentro del cono. Si no es así se asigna una probabilidad de que el origen esté en el ciclo combinado inferior al 10%, sin especificar una cifra exacta.

Si es superior al 10% se pueden usar datos funcionales. Para ello se necesita un histórico diario de datos no afectados por el ciclo para poder situar el dato en la hora y minuto correspondiente. Se pueden considerar curvas de 4 horas.

## Santiago – 07/05/2009

### Asistentes

- Wenceslao González Manteiga (USC)

- Manuel Febrero Bande (USC)

- Adela Martínez Calvo (USC)

- María Piñeiro Lamas (USC)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Se analiza el esquema y los modelos elaborados a raíz de las ideas planteadas en la reunión del día 04/05/2009 para la clasificación del origen de un episodio.

## Santiago – 14/05/2009

### Asistentes

- Wenceslao González Manteiga (USC)

- Manuel Febrero Bande (USC)

- Adela Martínez Calvo (USC)

- María Piñeiro Lamas (USC)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Se analiza el esquema y los modelos elaborados a raíz de las ideas planteadas en la reunión del día 07/05/2009 para la clasificación del origen de un episodio.

  - En la obtención de la muestra de NOx de fondo considerar como alternativa al modelo actual una versión más robusta de la desviación típica o, en lugar de asumir normalidad,  hacer una estimación no paramétrica de la densidad.

  - Al estimar las probabilidades por medio de la proporción de NOx de las muestras sobre el total, considerar otras medidas o una estimación no paramétrica de la densidad como alternativa a la mediana propuesta.

  - Comprobar que el Ciclo Combinado esté funcionando y considerar el viento antes de imputarle una probabilidad positiva.

  - Considerar conos de amplitud fija de 45º, es decir 22.5º a cada lado de la dirección del viento.

  - Considerar como valores mínimos para SO2 y NOx el 10% del primer nivel de alarma para cada uno.

  - Para los datos funcionales tomar la distancia del dato al 95% más cercano dividido por ésta más la distancia del 95% más cercano al más profundo.

## As Pontes – 18/05/2009

### Asistentes

- José Luis Bermúdez Cela (Medio Ambiente)

- Belén Soto Torrente (Medio Ambiente)

- Inés Romero de Arbizu (Medio Ambiente)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Clasificación del origen de un episodio.

  - Se comenta el esquema y los modelos elaborados a raíz de las ideas planteadas en la reunión del día 14/05/2009 en Santiago para la clasificación del origen de un episodio.

  - Se comenta que para el NOx hay que buscar un factor de dilución, dado que el penacho no llega igual de concentrado a una estación próxima a la central que para una más lejana.

Para la redefinición de la red de estaciones se utilizaron modelos de difusión. Para la clasificación no es necesario utilizar modelos tan complejos, pero sí tener en cuenta esta cuestión.

  - Se mantiene la propuesta de hacer dos implantaciones: una primera sin modificar la aplicación de visualización y otra posterior modificándola. En esta última se presentará la información para cada estación cuando los niveles pasen de un valor preestablecido (por ejemplo el 10% del primer límite legal).

  - No hay problema en cambiar la presentación de las probabilidades a una escala cualitativa. Se comenta que puede ser buena la siguiente: nula, baja, media y alta.

Mientras no se adapte la aplicación de visualización se puede usar 0, 1, 2 y 3.

## Santiago – 02/06/2009

### Asistentes

- Wenceslao González Manteiga (USC)

- Manuel Febrero Bande (USC)

- José Manuel Prada Sánchez (USC)

- Adela Martínez Calvo (USC)

- María Piñeiro Lamas (USC)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

- Abelardo Enrique Monsalve Cobis (USC)

### Temas tratados

- Se analiza el esquema y los modelos elaborados a raíz de las ideas planteadas en las reuniones de los días 14/05/2009 y 18/05/2009 para la clasificación del origen de un episodio.

  - Para la generación de muestras artificiales del NOx de fondo utilizar mejor una distribución que sea mixtura de una concentrada en 2 (valor mínimo posible) y las consideradas hasta ahora (para el resto de posibles valores).

  - Para los modelos en que se use el viento considerar, en lugar de los conos de amplitud 45º planteados, las proyecciones del viento sobre la dirección de cada estación.

Se acepta la idea de generar para cada instante una distribución ji-cuadrado cuyos grados de libertad dependan de la velocidad del viento, aunque ahora será de la proyección en la dirección de la estación.

Una vez obtenida una muestra de puntos de las distribuciones de cada instante se estima de manera no paramétrica la densidad de la muestra conjunta y se asigna la probabilidad de influencia del Ciclo Combinado en función de la situación de la estación con respecto a la de los cuantiles de la densidad estimada.

## Santiago – 12/06/2009

### Asistentes

- Wenceslao González Manteiga (USC)

- Manuel Febrero Bande (USC)

- Adela Martínez Calvo (USC)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

- Abelardo Enrique Monsalve Cobis (USC)

### Temas tratados

- Se analiza el esquema y los modelos elaborados a raíz de las ideas planteadas en la reunión del día 02/06/2009 para la clasificación del origen de un episodio y se presenta algún ejemplo con datos reales.

## As Pontes – 15/06/2009

### Asistentes

- José Luis Bermúdez Cela (Medio Ambiente)

- Belén Soto Torrente (Medio Ambiente)

- Inés Romero de Arbizu (Medio Ambiente)

- Francisco Manuel Prieto Magdalena (USC)

### Temas tratados

- Clasificación del origen de un episodio.

  - Se comenta el esquema y los modelos elaborados a raíz de las ideas planteadas en la reunión del día 12/06/2009 en Santiago para la clasificación del origen de un episodio.

  - Se comenta que la dilución es menor a menor velocidad del viento, por lo que para las estaciones más alejadas a velocidades más bajas tarda más en llegar pero llega más concentrado.

Hay que intentar buscar un equilibrio entre las distancias y las velocidades del viento en función de la dilución.

Teniendo en cuenta esto, se comenta que la limitación de no ir más atrás de 120 instantes para calcular la incidencia del viento puede ser demasiado restrictiva, por lo que se plantea considerar un intervalo mayor, por ejemplo 360 instantes.

# ObservaCIONES

15/05/2008

- No parece que los colores utilizados en los gráficos gusten mucho. Son demasiado claros en algunos casos y no se ven muy bien.

21/05/2008

- Valorar la posibilidad de plantear una posible relación entre el comportamiento del NOX y del O3, teniendo en cuenta la relación “natural” existente entre ambos por la que se puede considerar al NOX como responsable de la reducción de los niveles de O3 en la atmósfera. Se observa en este caso una posible relación inversa entre ambos valores: el incremento de NOX produce un descenso de O3.

Obsérvense como ejemplo los siguientes gráficos:

# sITUACIÓN 2008

Se describe a continuación la situación que se tiene una vez que se pone en funcionamiento el nuevo equipo, que se denominará PC SIPEI (ef036594), y se hizo efectiva el día 24 de julio de 2008.

Esta implantación se ha realizado con las siguientes versiones de los procesos y la aplicación:

- Conexion_2007-v.01.00

- Prediccion_2007-v.01.07.b

- VPR_INM_2007-v.2.0.0.0

Donde 2007 hace referencia al año de la aplicación de visualización e indica en los procesos de conexión y predicción que están desarrollados para esa aplicación (aunque no necesariamente en ese año).

## PC VIEJO (OB305499)

Se prescinde de él y se pasa la conexión al nuevo PC SIPEI.

## PC NUEVO (EF305499)

Se prescinde de él y se pasan los procesos y los datos al nuevo PC SIPEI.

## PC SIPEI (EF036594)

### Descripción

Con la puesta en funcionamiento de este equipo se centraliza la ejecución de todos los procesos, tanto la conexión con el servidor de MEDAS como los de predicción.

Se tiene así ahora todo en el mismo equipo, aunque se afianza la división del proyecto en los módulos de Conexión, Predicción y Visualización.

El equipo tiene las siguientes características:

- Model Dell OPTIPLEX 755.

- Procesador Intel® Core™2 Duo E6550 2,33GHz con 2GB de RAM.

- Disco duro con dos particiones: “Disco local (C:)” de 8GB y “DATOS (D:)” de 65GB.

- S.O. Windows XP Profesional SP2.

- Se ha deshabilitado el Firewall de Windows, que daba problemas con la conexión, y se ha instalado el ZoneAlarm Pro 7.0.

- Se ha instalado la versión 2.7.1 de R en “C:\Archivos de programa\R”, prescindiendo de la subcarpeta con la versión que sugiere por defecto la instalación para no tener que cambiar las rutas de los accesos directos y los .bat si se cambia la versión posteriormente.

### Estructura de directorios

#### D:\conexion

Contiene los archivos que se utilizan para realizar la conexión con el servidor de MEDAS:

- conecta_medas.txt

- Conexion_MEDAS.bat

- Conexion_MEDAS.R

#### D:\prediccion_nl

Contiene los archivos que utilizará el programa de visualización VPR INM 2007 y son generados por los procesos programados en R, que están en continua ejecución.

Para el correcto funcionamiento del programa de visualización es imprescindible que esta carpeta esté compartida y accesible para todos aquellos equipos que tengan instalado el citado programa.

Se indican a continuación los archivos que contiene esta carpeta (donde se utilizará la notación “XX” para representar el código de cada estación automática de medición y “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente):

- EmccHisMddmm.aa

- EmHisMddmm.aa

- InHisMddmm.aa

- MeHisMddmm.aa

- min_XX.dat

- prd_ddmm.aa

- PredHisMddmm.aa

- clasificacion.dat

- emisionM.dat

- meteorologiaM.dat

- pai_NOx.dat

- pai_NOx_TGI.dat

- pai_NOx_TGII.dat

- pai_Par.dat

- pai_Par_TGI.dat

- pai_Par_TGII.dat

- pai_SO2.dat

- pai_SO2_TGI.dat

- pai_SO2_TGII.dat

- PRE0.SUP

- PRE1.SUP

- pred_actM.dat

- aspo02.bmp

- estilos.sty

- Inmision.mdb

- limite_leg.dat

- niveles.lvl

- perfil.del

#### D:\programas

Contiene las siguientes carpetas:

- ArchivosR

Programas en R actuales que estarán en uso y ejecución.

- x_medas

Datos minutales actuales.

- x_nl

Datos cincominutales y de periodos actuales.

##### D:\programas\ArchivosR

Contiene las siguientes carpetas y archivos:

- medas_5min

Que contiene los archivos configuracion.txt, leeme.txt, MEDAS_5min.R, periodos.R, sources.bat y sources.R.

- pai_central

Que contiene los archivos leeme.txt, pai_central.R, sources.bat y sources.R.

- pai_ciclo

Que contiene los archivos leeme.txt, pai_ciclo.R, sources.bat y sources.R.

- pred_esp

Que contiene los archivos leeme.txt, sources.bat, sources.R y Supinm.R.

- pred_medas_min

Que contiene los archivos configuracion.txt, Fuente_episodio.R, leeme.txt, pred--.R, pred_binaria.R, pred_medas_min.R, prediccion.R, sources.bat y sources.R.

- alarma_calc.R

- funciones_comunes.R

- leer_datos.R

En cada una de las cinco carpetas existe un proceso denominado “sources.R” que tiene que estar en ejecución permanentemente.

Se ejecutarán en el siguiente orden (preferiblemente): pred_medas_min, medas_5min, pai_central, pai_ciclo y pred_esp.

Los archivos “leer_datos.R”, “MEDAS_5min.R” y “pred_medas_min.R” serán los que cambien cuando empiecen a recibirse las variables del MEDAS que faltan.

##### D:\programas\x_medas

Contiene una carpeta denominada “conf” con las siguientes carpetas y archivos:

- MathisNOx_MH

Que contiene los archivos MatHiXX.dat de NOx.

- MathisSO2_MH

Que contiene los archivos MatHiXX.dat de SO2.

- NOx_FONDO.RData

Además de esta carpeta, contiene los siguientes archivos:

- EmccHisMddmm.aa

- EmHisMddmm.aa

- InHisMddmm.aa

- MeHisMddmm.aa

- min_XX.dat

- PredHisMddmm.aa

- predSMXX.dat

- clasificacion.dat

- emisionccM.dat

- emisionM.dat

- meteorologiaM.dat

- min.dat

- PRE0.SUP

- PRE1.SUP

- pred_actM.dat

donde se utiliza la notación “XX” para representar el código de cada estación automática de medición y “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente.

##### D:\programas\x_nl

Contiene las siguientes carpetas:

- fechaPAI_central

Que contiene los archivos fechaPAI_NOx.dat, fechaPAI_Par.dat, fechaPAI_SO2.dat y “Modelo de fechaPAI.dat”.

- fechaPAI_ciclo

Que contiene los archivos fechaPAI_NOx_TGI.dat, fechaPAI_NOx_TGII.dat, fechaPAI_Par_TGI.dat, fechaPAI_Par_TGII.dat, fechaPAI_SO2_TGI.dat, fechaPAI_SO2_TGII.dat y “Modelo de fechaPAI.dat”.

Además de estas carpetas, contendrá los siguientes archivos:

- 5min.dat

- 5min_XX.dat

- prd_ddmm.aa

- grupos.dat

- gruposcc.dat

- pai_NOx.dat

- pai_NOx_TGI.dat

- pai_NOx_TGII.dat

- pai_Par.dat

- pai_Par_TGI.dat

- pai_Par_TGII.dat

- pai_SO2.dat

- pai_SO2_TGI.dat

- pai_SO2_TGII.dat

- pred_act.dat

donde se utiliza la notación “XX” para representar el código de cada estación automática de medición y “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente.

Los archivos “fechaPAI*.dat” contienen las fechas de inicio y fin del periodo PAI. Estas fechas se van actualizando automáticamente pero, en ocasiones, es necesario cambiarlas directamente en los archivos debido a fallos en el sistema o con los cambios horarios.

#### D:\SIPEI

Contiene las siguientes carpetas:

- Aplicacion

Repositorio de versiones y cambios de los procesos y de la aplicación.

- DATOS

Archivos de datos pasados comprimidos.

- ENDESA

Archivos varios del proyecto.

- Entorno_2006

Archivos correspondientes al momento en que se pararon definitivamente los procesos correspondientes al año 2006 (archivos de PC Nuevo).

- Entorno_2007

Archivos correspondientes al momento en que se pararon los procesos correspondientes al año 2007 en el cambio de PC (archivos de PC Nuevo).

##### D:\SIPEI\Aplicacion

Contiene diferentes versiones y registros de cambios en los procesos y la aplicación.

##### D:\SIPEI\DATOS

Se creará un archivo comprimido con los datos de cada mes para los minutales y otro para los cincominutales con el siguiente formato:

- MINmmmaa.zip

Que contendrá los archivos EmccHisMddmm.aa, EmHisMddmm.aa, InHisMddmm.aa, MeHisMddmm.aa y PredHisMddmm.aa.

- 5MINmmmaa.zip

Que contendrá los archivos prd_ddmm.aa.

donde se utiliza la notación “mmm” para representar las tres primeras letras del mes (en minúsculas) y “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente.

Los archivos de datos se eliminarán de su ubicación original una vez copiados y comprimidos.

##### D:\SIPEI\ENDESA

Contiene las carpetas y archivos que se encontraban inicialmente en la carpeta “C:\Documents and Settings\XP\Mis documentos\ENDESA” de PC Nuevo.

No se hacen más cambios respecto a la situación inicial que el cambio de ubicación.

##### D:\SIPEI\Entorno_2006

Contiene los archivos correspondientes al momento en que se pararon definitivamente los procesos correspondientes al año 2006 (archivos de PC Nuevo).

Contiene las siguientes carpetas:

- prediccion_nl

Que contiene los archivos que se estaban compartiendo en el momento en que se pararon los procesos.

- programas

Que contiene los archivos y procesos que se estaban utilizando en el momento en que se pararon los procesos.

- SIPEI

Que es la carpeta que se encontraba en el escritorio con los accesos directos.

##### D:\SIPEI\Entorno_2007

Contiene los archivos correspondientes al momento en que se pararon los procesos correspondientes al año 2007 en el cambio de PC (archivos de PC Nuevo).

Contiene las siguientes carpetas:

- prediccion_nl

Que contiene los archivos que se estaban compartiendo en el momento en que se pararon los procesos.

- programas

Que contiene los archivos y procesos que se estaban utilizando en el momento en que se pararon los procesos.

- SIPEI

Que es la carpeta que se encontraba en el escritorio con los accesos directos.

#### D:\Varios

Contiene las siguientes carpetas:

- R

Contiene los archivos necesarios para la instalación de R, incluidos los paquetes que hay que instalar a mayores.

- ZoneAlarm

Contiene el paquete de instalación del Firewall ZoneAlarm.

# sITUACIÓN 2009

Se describe a continuación la situación que se tiene una vez implantados todos los cambios realizados con motivo de las modificaciones en la red de estaciones.

Esta implantación se dio por concluida el día 3 de febrero de 2009 y fue con las siguientes versiones de los procesos y la aplicación:

- Conexion_2007-v.01.00

- Prediccion_2007-v.01.09

- VPR_INM_2007-v.3.0.0.0

Donde 2007 hace referencia al año de la aplicación de visualización e indica en los procesos de conexión y predicción que están desarrollados para esa aplicación (aunque no necesariamente en ese año).

## PC SIPEI (EF036594)

### Descripción

No cambia con respecto a la situación de 2008.

### Estructura de directorios

#### D:\conexion

No cambia con respecto a la situación de 2008.

#### D:\prediccion_nl

No cambia con respecto a la situación de 2008.

#### D:\programas

No cambia con respecto a la situación de 2008.

#### D:\SIPEI

Contiene las siguientes carpetas:

- Aplicacion

Repositorio de versiones y cambios de los procesos y de la aplicación.

- DATOS

Archivos de datos pasados comprimidos.

- ENDESA

Archivos varios del proyecto.

- Entorno_2006

Archivos correspondientes al momento en que se pararon definitivamente los procesos correspondientes al año 2006 (archivos de PC Nuevo).

- Entorno_2007

Archivos correspondientes al momento en que se pararon los procesos correspondientes al año 2007 en el cambio de PC (archivos de PC Nuevo).

- Entorno_2008

Archivos correspondientes al momento en que se pararon los procesos antes de poner en funcionamiento los preparados para la versión 3.0.0.0 de la aplicación VPR INM 2007 (paso de Prediccion_2007-v.01.07.d a Prediccion_2007-v.01.08).

- Entorno_2009

Archivos correspondientes al momento en que se pararon los procesos antes de implantar los cambios de variables y estaciones en MEDAS (paso de Prediccion_2007-v.01.08 a Prediccion_2007-v.01.09).

Además de estas carpetas, contendrá el archivo de instrucciones de funcionamiento:

- SIPEI-Instrucciones_de_funcionamiento-aammdd.doc

donde se utiliza la notación “dd”, “mm” y “aa” para representar los dos dígitos del día, mes y año de actualización del documento, respectivamente.

#### D:\Varios

Contiene, entre otras, las siguientes carpetas:

- R

Contiene los archivos necesarios para la instalación de R, incluidos los paquetes que hay que instalar a mayores.

- ZoneAlarm

Contiene el paquete de instalación del Firewall ZoneAlarm.

# Anexo I: Nuevas variables MEDAS

Se reproduce a continuación la parte descriptiva del texto relativo a los cambios en los archivos recibidos de MEDAS para incorporar las nuevas variables:

COMUNICACIONES CON SISTEMA DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICA

El protocolo de comunicación con el sistema de predicción estadística va a ser tal como se describe en el presente apartado:

- Se enviarán MEDIA(XXX-1) y MEDIA(XXX-5) de los siguientes elementos XXX:

  - Estaciones de inmisión: SO2 corregido, NOX corregido, CO corregido, Ozono corregido, PM10 corregido, PM2.5 corregido, Velocidad de viento, Dirección de viento y Temperatura exterior.

  - Grupos de emisión (Central Térmica): SO2 s/s, NOX s/s, Partículas s/s, O2, Potencia, Caudal y Temperatura.

  - Turbinas generadoras (Ciclo Combinado): SO2 s/s, NOX s/s, Partículas s/s, CO s/s, COV’s, O2 s/s, O2, Potencia, Caudal y Temperatura.

  - Turbina de vapor (Ciclo Combinado): Potencia.

  - Meteorología: Vel80, Dir80, DT80-10, DT30-10, Vel10, Dir10, T10, Tsup, precipitación, radiación solar, presión atmosférica, humedad relativa, DT80-30.

- Para el fichero de ejemplo se ha añadido a la agrupación actual:

  - a todas las estaciones de inmisión: CO corregido y PM2.5 corregido.

  - a los grupos de emisión (CT): Caudal.

  - a las turbinas generadoras (CC): SO2 s/s, NOX s/s, Partículas s/s, CO s/s, COV’s, O2 s/s, Potencia.

- Faltaría añadir según las especificaciones:

  - a las turbinas generadoras (CC): O2, Caudal y Temperatura.

  - a la turbina de vapor (CC): Potencia.

Se detallan a continuación los cambios reales efectuados sobre la situación de partida y las modificaciones previstas que quedarían pendientes:

- Situación de partida:

  - Estaciones de inmisión: SO2 corregido, NOX corregido, Ozono corregido, PM10 corregido, Velocidad de viento, Dirección de viento y Temperatura exterior.

  - Grupos de emisión (Central Térmica): SO2 s/s, NOX s/s, Partículas s/s, O2, Potencia y Temperatura.

  - Meteorología: Vel80, Dir80, DT80-10, DT30-10, Vel10, Dir10, T10, Tsup, precipitación, radiación solar, presión atmosférica, humedad relativa, DT80-30.

- Cambios efectuados (13/12/2007):

  - Estaciones de inmisión: SO2 corregido, NOX corregido, CO corregido, Ozono corregido, PM10 corregido, PM2.5 corregido, Velocidad de viento, Dirección de viento y Temperatura exterior.

    - Se pasa de 7 a 9 variables al añadir CO corregido y PM2.5 corregido.

  - Grupos de emisión (Central Térmica): SO2 s/s, NOX s/s, Partículas s/s, O2, Potencia, Caudal y Temperatura.

    - Se pasa de 6 a 7 variables al añadir Caudal.

  - Turbinas generadoras (Ciclo Combinado): SO2 s/s, NOX s/s, Partículas s/s, CO s/s, COV’s, O2 s/s, Potencia (carga del grupo) y Potencia (carga de vapor).

    - Se pasa de 0 a 8 variables, donde finalmente la potencia de la turbina de vapor aparece “repartida” entre las dos turbinas generadoras.

  - Meteorología: Vel80, Dir80, DT80-10, DT30-10, Vel10, Dir10, T10, Tsup, precipitación, radiación solar, presión atmosférica, humedad relativa, DT80-30.

    - No cambia nada.

- Cambios pendientes previstos:

  - Turbinas generadoras (Ciclo Combinado): SO2 s/s, NOX s/s, Partículas s/s, CO s/s, COV’s, O2 s/s, O2, Potencia (carga del grupo), Potencia (carga de vapor), Caudal y Temperatura.

    - Se pasará de 8 a 11 variables al añadir O2, Caudal y Temperatura.

# Anexo II: Cambios en estaciones

Se detalla a continuación la reubicación de las nuevas estaciones:

| Ahora: | D6-Vilariño | F7-As Neves | C8-Abelleira |
| --- | --- | --- | --- |
| Futuro: | G5-A Cabana | F8-Maciñeira | B8-Marraxón |
| SO2 | X | X | X |
| NOX | X | X | X |
| PM10 | X |  |  |

Las coordenadas para las nuevas estaciones son las siguientes:

- G5-A Cabana: 43º29’34.33’’ N y 8º15’1.44’’ O

- F8-Maciñeira: 43º26’43.20’’ N y 7º55’5.46’’ O

- B8-Marraxón: 43º28’15.23’’ N y 7º50’24.40’’ O

Una vez en funcionamiento las 3 tres estaciones reubicadas se eliminarán las siguientes:

- E3-Pena Feixa

- F6-Fraga Eume

- G4-Furado

- H1-Recemel

Se detallan a continuación las fechas de desconexión de las estaciones a sustituir y conexión de las nuevas, entendiendo como tales aquellas en las que se dejan de recibir datos de unas y se empiezan a recibir de otras.

En cualquier caso, los datos iniciales de las nuevas no son fiables y se van a descartar los datos del mes de noviembre completo.

|  | D6-Vilariño | F7-As Neves | C8-Abelleira |
| --- | --- | --- | --- |
| Desconexión | 03/11/2008 | 27/10/2008 | 03/11/2008 |

|  | G5-A Cabana | F8-Maciñeira | B8-Marraxón |
| --- | --- | --- | --- |
| Conexión | 13/11/2008 | 13/11/2008 | 13/11/2008 |