| SIPEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| niveles de alarma y de clasificación |  |  |

ÍNDICE

1.	NIVELES DE ALARMA	3

1.1.	Límites legislativos	3

2.	niveles de clasificación	4

# NIVELES DE ALARMA

| Niveles de alarma | S02 | NO_x |
| --- | --- | --- |
| No hay alarma | -2.00 / 99 | -2.00 / 49 |
| Alarma nivel 1 | 100/350 | 50.00/200 |
| Alarma nivel 2 | +350.00 | +200.00 |

## Límites legislativos

Límite Legislativo para la Media Horaria de S02: 350

Límite Legislativo para la Media Horaria de NOx: 200

Límite Legislativo para la Media Horaria de CO: 10

Límite Legislativo para la Media Horaria de O3: -1

Límite Legislativo para la Media Diaria de PM10: 50

Límite Legislativo para la Media Diaria de PM2.5: 50

# niveles de clasificación

El valores mínimos tanto para SO2 como para NOx para la clasificación: 10

| Niveles de clasificación | S02 | NO_x |
| --- | --- | --- |
| Nula/NC | -1.00 / 0.00 | -2.00 / 0.00 |
| Muy baja | 0.00 / 1.00 | 0.00 / 1.00 |
| Baja | 1.00 / 30.00 | 1.00 / 30.00 |
| Media | 30.00 / 70.00 | 30.00 / 70.00 |
| Alta | +70.00 | +70.00 |